## 数据保存表保存域对应关系
遥测名称 | 历史采样保存表号 | 历史采样保存表名 | 历史采样保存域号 | 历史采样保存域名
全公司计算-总发电功率 量测值 | 6800 | yc_hs_6800 | 96 | cur_96
全公司计算-日发电量 量测值 | 6800 | yc_hs_6800 | 97 | cur_97
全公司计算-月发电量 量测值 | 6800 | yc_hs_6800 | 98 | cur_98
全公司计算-年发电量 量测值 | 6800 | yc_hs_6800 | 99 | cur_99
全公司计算-日等效利用小时数 量测值 | 6800 | yc_hs_6800 | 100 | cur_100
全公司计算-月等效利用小时数 量测值 | 6801 | yc_hs_6801 | 1 | cur_01
全公司计算-年等效利用小时数 量测值 | 6801 | yc_hs_6801 | 2 | cur_02
全公司计算-月计划电量 量测值 | 6801 | yc_hs_6801 | 3 | cur_03
全公司计算-年计划电量 量测值 | 6801 | yc_hs_6801 | 4 | cur_04
全公司计算-月计划完成率 量测值 | 6801 | yc_hs_6801 | 5 | cur_05
全公司计算-年计划完成率 量测值 | 6801 | yc_hs_6801 | 6 | cur_06
全公司计算-日平均负荷 量测值 | 6801 | yc_hs_6801 | 7 | cur_07
甘肃计算-总发电功率 量测值 | 6801 | yc_hs_6801 | 8 | cur_08
青海计算-总发电功率 量测值 | 6801 | yc_hs_6801 | 9 | cur_09
宁夏计算-总发电功率 量测值 | 6801 | yc_hs_6801 | 10 | cur_10
新疆计算-总发电功率 量测值 | 6801 | yc_hs_6801 | 11 | cur_11
捡财塘风电场计算-总发电功率 量测值 | 6801 | yc_hs_6801 | 12 | cur_12
捡财塘风电场计算-日发电量累加 量测值 | 6801 | yc_hs_6801 | 13 | cur_13
捡财塘风电场计算-日发电量 量测值 | 6801 | yc_hs_6801 | 14 | cur_14
捡财塘风电场计算-月发电量 量测值 | 6801 | yc_hs_6801 | 15 | cur_15
捡财塘风电场计算-年发电量 量测值 | 6801 | yc_hs_6801 | 16 | cur_16
捡财塘风电场计算-实时全场平均风速 量测值 | 6801 | yc_hs_6801 | 17 | cur_17
捡财塘风电场-AGC目标指令反馈值 量测值 | 6801 | yc_hs_6801 | 18 | cur_18
北大桥东风电场计算-总发电功率 量测值 | 6801 | yc_hs_6801 | 19 | cur_19
北大桥东风电场计算-日发电量累加 量测值 | 6801 | yc_hs_6801 | 20 | cur_20
北大桥东风电场计算-日发电量 量测值 | 6801 | yc_hs_6801 | 21 | cur_21
北大桥东风电场计算-月发电量 量测值 | 6801 | yc_hs_6801 | 22 | cur_22
北大桥东风电场计算-年发电量 量测值 | 6801 | yc_hs_6801 | 23 | cur_23
北大桥东风电场计算-实时全场平均风速 量测值 | 6801 | yc_hs_6801 | 24 | cur_24
北大桥东风电场-AGC目标指令反馈值 量测值 | 6801 | yc_hs_6801 | 25 | cur_25
桥东二风电场计算-总发电功率 量测值 | 6801 | yc_hs_6801 | 26 | cur_26
桥东二风电场计算-日发电量累加 量测值 | 6801 | yc_hs_6801 | 27 | cur_27
桥东二风电场计算-日发电量 量测值 | 6801 | yc_hs_6801 | 28 | cur_28
桥东二风电场计算-月发电量 量测值 | 6801 | yc_hs_6801 | 29 | cur_29
桥东二风电场计算-年发电量 量测值 | 6801 | yc_hs_6801 | 30 | cur_30
桥东二风电场计算-实时全场平均风速 量测值 | 6801 | yc_hs_6801 | 31 | cur_31
桥东二风电场一-AGC目标指令反馈值 量测值 | 6801 | yc_hs_6801 | 32 | cur_32
敦煌光伏计算-总发电功率 量测值 | 6801 | yc_hs_6801 | 33 | cur_33
敦煌光伏计算-总发电功率temp1 量测值 | 6801 | yc_hs_6801 | 34 | cur_34
敦煌光伏计算-总发电功率temp2 量测值 | 6801 | yc_hs_6801 | 35 | cur_35
敦煌光伏计算-日发电量累加 量测值 | 6801 | yc_hs_6801 | 36 | cur_36
敦煌光伏计算-日发电量 量测值 | 6801 | yc_hs_6801 | 37 | cur_37
敦煌光伏计算-月发电量 量测值 | 6801 | yc_hs_6801 | 38 | cur_38
敦煌光伏计算-年发电量 量测值 | 6801 | yc_hs_6801 | 39 | cur_39
敦煌一-环境监测器风速 量测值 | 6801 | yc_hs_6801 | 40 | cur_40
敦煌一-环境监测器环境温度 量测值 | 6801 | yc_hs_6801 | 41 | cur_41
敦煌一-环境监测器电池板温度 量测值 | 6801 | yc_hs_6801 | 42 | cur_42
敦煌一-环境监测器日照强度 量测值 | 6801 | yc_hs_6801 | 43 | cur_43
敦煌二-有功目标反馈值 量测值 | 6801 | yc_hs_6801 | 44 | cur_44
三塘湖风电场计算-总发电功率 量测值 | 6801 | yc_hs_6801 | 45 | cur_45
三塘湖风电场计算-日发电量累加 量测值 | 6801 | yc_hs_6801 | 46 | cur_46
三塘湖风电场计算-日发电量 量测值 | 6801 | yc_hs_6801 | 47 | cur_47
三塘湖风电场计算-月发电量 量测值 | 6801 | yc_hs_6801 | 48 | cur_48
三塘湖风电场计算-年发电量 量测值 | 6801 | yc_hs_6801 | 49 | cur_49
三塘湖风电场计算-实时全场平均风速 量测值 | 6801 | yc_hs_6801 | 50 | cur_50
三塘湖升压站-集控AGC指令返回值 量测值 | 6801 | yc_hs_6801 | 51 | cur_51
小草湖风电场计算-总发电功率 量测值 | 6801 | yc_hs_6801 | 52 | cur_52
小草湖风电场计算-日发电量累加 量测值 | 6801 | yc_hs_6801 | 53 | cur_53
小草湖风电场计算-日发电量 量测值 | 6801 | yc_hs_6801 | 54 | cur_54
小草湖风电场计算-月发电量 量测值 | 6801 | yc_hs_6801 | 55 | cur_55
小草湖风电场计算-年发电量 量测值 | 6801 | yc_hs_6801 | 56 | cur_56
小草湖风电场计算-实时全场平均风速 量测值 | 6801 | yc_hs_6801 | 57 | cur_57
小草湖风电场一-风电场AGC指令反馈值 量测值 | 6801 | yc_hs_6801 | 58 | cur_58
淖毛湖风电场计算-总发电功率 量测值 | 6801 | yc_hs_6801 | 59 | cur_59
淖毛湖风电场计算-日发电量累加 量测值 | 6801 | yc_hs_6801 | 60 | cur_60
淖毛湖风电场计算-日发电量 量测值 | 6801 | yc_hs_6801 | 61 | cur_61
淖毛湖风电场计算-月发电量 量测值 | 6801 | yc_hs_6801 | 62 | cur_62
淖毛湖风电场计算-年发电量 量测值 | 6801 | yc_hs_6801 | 63 | cur_63
淖毛湖风电场计算-实时全场平均风速 量测值 | 6801 | yc_hs_6801 | 64 | cur_64
淖毛湖升压站-AGC指令反校值 量测值 | 6801 | yc_hs_6801 | 65 | cur_65
烟墩风电场计算-总发电功率 量测值 | 6801 | yc_hs_6801 | 66 | cur_66
烟墩风电场计算-日发电量累加 量测值 | 6801 | yc_hs_6801 | 67 | cur_67
烟墩风电场计算-日发电量 量测值 | 6801 | yc_hs_6801 | 68 | cur_68
烟墩风电场计算-月发电量 量测值 | 6801 | yc_hs_6801 | 69 | cur_69
烟墩风电场计算-年发电量 量测值 | 6801 | yc_hs_6801 | 70 | cur_70
烟墩风电场计算-实时全场平均风速 量测值 | 6801 | yc_hs_6801 | 71 | cur_71
烟墩风机一-有功计划值 量测值 | 6801 | yc_hs_6801 | 72 | cur_72
景峡风电场计算-总发电功率 量测值 | 6801 | yc_hs_6801 | 73 | cur_73
景峡风电场计算-日发电量累加 量测值 | 6801 | yc_hs_6801 | 74 | cur_74
景峡风电场计算-日发电量 量测值 | 6801 | yc_hs_6801 | 75 | cur_75
景峡风电场计算-月发电量 量测值 | 6801 | yc_hs_6801 | 76 | cur_76
景峡风电场计算-年发电量 量测值 | 6801 | yc_hs_6801 | 77 | cur_77
景峡风电场计算-实时全场平均风速 量测值 | 6801 | yc_hs_6801 | 78 | cur_78
景峡风机一-有功计划值 量测值 | 6801 | yc_hs_6801 | 79 | cur_79
石嘴山光伏-总发电功率 量测值 | 6802 | yc_hs_6802 | 45 | cur_45
石嘴山光伏-日发电量累加 量测值 | 6802 | yc_hs_6802 | 46 | cur_46
石嘴山光伏-日发电量 量测值 | 6802 | yc_hs_6802 | 47 | cur_47
石嘴山光伏-月发电量 量测值 | 6802 | yc_hs_6802 | 48 | cur_48
石嘴山光伏-年发电量 量测值 | 6802 | yc_hs_6802 | 49 | cur_49
石嘴山光伏-日照强度 量测值 | 6802 | yc_hs_6802 | 50 | cur_50
石嘴山光伏-有功计划值 量测值 | 6802 | yc_hs_6802 | 51 | cur_51