## 捡财塘
捡财塘风电项目风机蓝牙部署位置点 |  | 捡财塘风电项目风机、箱变、终端杆蓝牙部署位置点 |  | 捡财塘集电线路杆塔蓝牙部署点
序号 | 蓝牙部署地理位置点 | 序号 | 蓝牙部署地理位置点 | 序号 | 蓝牙部署地理位置点
1 | 1#主变间隔 | 1 | 捡财塘1号风机塔基、捡财塘1号箱变及终端杆 | 1 | A33
2 | 1#主变高压侧户外高压侧及110kV母线PT间隔 | 2 | 捡财塘1号风机机舱 | 2 | A1
3 | 一期35kV高压配电室 | 3 | 捡财塘2号风机塔基、捡财塘2号箱变及终端杆 | 3 | B37
4 | 站用变室 | 4 | 捡财塘2号风机机舱 | 4 | B1
5 | 400V配电室 | 5 | 捡财塘3号风机塔基、捡财塘3号箱变及终端杆 | 5 | C23
6 | 一期继电保护室 | 6 | 捡财塘3号风机机舱 | 6 | C1
7 | 通讯室 | 7 | 捡财塘4号风机塔基、捡财塘4号箱变及终端杆 | 7 | AB1
8 | 2#主变间隔 | 8 | 捡财塘4号风机机舱 | 8 | A22
9 | 2#主变高压侧户外高压侧及1113财下线间隔 | 9 | 捡财塘5号风机塔基、捡财塘5号箱变及终端杆 | 9 | B27
10 | 2#SVC室 | 10 | 捡财塘5号风机机舱
11 | 1#SVC室 | 11 | 捡财塘6号风机塔基、捡财塘6号箱变及终端杆
12 | 二期继电保护室 | 12 | 捡财塘6号风机机舱
13 | 二期35kV高压配电室 | 13 | 捡财塘7号风机塔基、捡财塘7号箱变及终端杆
|  | 14 | 捡财塘7号风机机舱
|  | 15 | 捡财塘8号风机塔基、捡财塘8号箱变及终端杆
|  | 16 | 捡财塘8号风机机舱
| 捡财塘合计148个（机舱及箱变没分开） | 17 | 捡财塘9号风机塔基、捡财塘9号箱变及终端杆
|  | 18 | 捡财塘9号风机机舱
|  | 19 | 捡财塘10号风机塔基、捡财塘10号箱变及终端杆
|  | 20 | 捡财塘10号风机机舱
|  | 21 | 捡财塘11号风机塔基、捡财塘11号箱变及终端杆
|  | 22 | 捡财塘11号风机机舱
|  | 23 | 捡财塘12号风机塔基、捡财塘12号箱变及终端杆
|  | 24 | 捡财塘12号风机机舱
|  | 25 | 捡财塘13号风机塔基、捡财塘13号箱变及终端杆
|  | 26 | 捡财塘13号风机机舱
|  | 27 | 捡财塘14号风机塔基、捡财塘14号箱变及终端杆
|  | 28 | 捡财塘14号风机机舱
|  | 29 | 捡财塘15号风机塔基、捡财塘15号箱变及终端杆
|  | 30 | 捡财塘15号风机机舱
|  | 31 | 捡财塘16号风机塔基、捡财塘16号箱变及终端杆
|  | 32 | 捡财塘16号风机机舱
|  | 33 | 捡财塘17号风机塔基、捡财塘17号箱变及终端杆
|  | 34 | 捡财塘17号风机机舱
|  | 35 | 捡财塘18号风机塔基、捡财塘18号箱变及终端杆
|  | 36 | 捡财塘18号风机机舱
|  | 37 | 捡财塘19号风机塔基、捡财塘19号箱变及终端杆
|  | 38 | 捡财塘19号风机机舱
|  | 39 | 捡财塘20号风机塔基、捡财塘20号箱变及终端杆
|  | 40 | 捡财塘20号风机机舱
|  | 41 | 捡财塘21号风机塔基、捡财塘21号箱变及终端杆
|  | 42 | 捡财塘21号风机机舱
|  | 43 | 捡财塘22号风机塔基、捡财塘22号箱变及终端杆
|  | 44 | 捡财塘22号风机机舱
|  | 45 | 捡财塘23号风机塔基、捡财塘23号箱变及终端杆
|  | 46 | 捡财塘23号风机机舱
|  | 47 | 捡财塘24号风机塔基、捡财塘24号箱变及终端杆
|  | 48 | 捡财塘24号风机机舱
|  | 49 | 捡财塘25号风机塔基、捡财塘25号箱变及终端杆
|  | 50 | 捡财塘25号风机机舱
|  | 51 | 捡财塘26号风机塔基、捡财塘26号箱变及终端杆
|  | 52 | 捡财塘26号风机机舱
|  | 53 | 捡财塘27号风机塔基、捡财塘27号箱变及终端杆
|  | 54 | 捡财塘27号风机机舱
|  | 55 | 捡财塘28号风机塔基、捡财塘28号箱变及终端杆
|  | 56 | 捡财塘28号风机机舱
|  | 57 | 捡财塘29号风机塔基、捡财塘29号箱变及终端杆
|  | 58 | 捡财塘29号风机机舱
|  | 59 | 捡财塘30号风机塔基、捡财塘30号箱变及终端杆
|  | 60 | 捡财塘30号风机机舱
|  | 61 | 捡财塘31号风机塔基、捡财塘31号箱变及终端杆
|  | 62 | 捡财塘31号风机机舱
|  | 63 | 捡财塘32号风机塔基、捡财塘32号箱变及终端杆
|  | 64 | 捡财塘32号风机机舱
|  | 65 | 捡财塘33号风机塔基、捡财塘33号箱变及终端杆
|  | 66 | 捡财塘33号风机机舱
|  | 67 | 捡财塘34号风机塔基、捡财塘34号箱变及终端杆
|  | 68 | 捡财塘34号风机机舱
|  | 69 | 捡财塘35号风机塔基、捡财塘35号箱变及终端杆
|  | 70 | 捡财塘35号风机机舱
|  | 71 | 捡财塘36号风机塔基、捡财塘36号箱变及终端杆
|  | 72 | 捡财塘36号风机机舱
|  | 73 | 捡财塘37号风机塔基、捡财塘37号箱变及终端杆
|  | 74 | 捡财塘37号风机机舱
|  | 75 | 捡财塘38号风机塔基、捡财塘38号箱变及终端杆
|  | 76 | 捡财塘38号风机机舱
|  | 77 | 捡财塘39号风机塔基、捡财塘39号箱变及终端杆
|  | 78 | 捡财塘39号风机机舱
|  | 79 | 捡财塘40号风机塔基、捡财塘40号箱变及终端杆
|  | 80 | 捡财塘40号风机机舱
|  | 81 | 捡财塘41号风机塔基、捡财塘41号箱变及终端杆
|  | 82 | 捡财塘41号风机机舱
|  | 83 | 捡财塘42号风机塔基、捡财塘42号箱变及终端杆
|  | 84 | 捡财塘42号风机机舱
|  | 85 | 捡财塘43号风机塔基、捡财塘43号箱变及终端杆
|  | 86 | 捡财塘43号风机机舱
|  | 87 | 捡财塘44号风机塔基、捡财塘44号箱变及终端杆
|  | 88 | 捡财塘44号风机机舱
|  | 89 | 捡财塘45号风机塔基、捡财塘45号箱变及终端杆
|  | 90 | 捡财塘45号风机机舱
|  | 91 | 捡财塘46号风机塔基、捡财塘46号箱变及终端杆
|  | 92 | 捡财塘46号风机机舱
|  | 93 | 捡财塘47号风机塔基、捡财塘47号箱变及终端杆
|  | 94 | 捡财塘47号风机机舱
|  | 95 | 捡财塘48号风机塔基、捡财塘48号箱变及终端杆
|  | 96 | 捡财塘48号风机机舱
|  | 97 | 捡财塘49号风机塔基、捡财塘49号箱变及终端杆
|  | 98 | 捡财塘49号风机机舱
|  | 99 | 捡财塘50号风机塔基、捡财塘50号箱变及终端杆
|  | 100 | 捡财塘50号风机机舱
|  | 101 | 捡财塘51号风机塔基、捡财塘51号箱变及终端杆
|  | 102 | 捡财塘51号风机机舱
|  | 103 | 捡财塘52号风机塔基、捡财塘52号箱变及终端杆
|  | 104 | 捡财塘52号风机机舱
|  | 105 | 捡财塘53号风机塔基、捡财塘53号箱变及终端杆
|  | 106 | 捡财塘53号风机机舱
|  | 107 | 捡财塘54号风机塔基、捡财塘54号箱变及终端杆
|  | 108 | 捡财塘54号风机机舱
|  | 109 | 捡财塘55号风机塔基、捡财塘55号箱变及终端杆
|  | 110 | 捡财塘55号风机机舱
|  | 111 | 捡财塘56号风机塔基、捡财塘56号箱变及终端杆
|  | 112 | 捡财塘56号风机机舱
|  | 113 | 捡财塘57号风机塔基、捡财塘57号箱变及终端杆
|  | 114 | 捡财塘57号风机机舱
|  | 115 | 捡财塘58号风机塔基、捡财塘58号箱变及终端杆
|  | 116 | 捡财塘58号风机机舱
|  | 117 | 捡财塘59号风机塔基、捡财塘59号箱变及终端杆
|  | 118 | 捡财塘59号风机机舱
|  | 119 | 捡财塘60号风机塔基、捡财塘60号箱变及终端杆
|  | 120 | 捡财塘60号风机机舱
|  | 121 | 捡财塘61号风机塔基、捡财塘61号箱变及终端杆
|  | 122 | 捡财塘61号风机机舱
|  | 123 | 捡财塘62号风机塔基、捡财塘62号箱变及终端杆
|  | 124 | 捡财塘62号风机机舱
|  | 125 | 捡财塘63号风机塔基、捡财塘63号箱变及终端杆
|  | 126 | 捡财塘63号风机机舱

## 小草湖
序号 | 新疆小草湖风电项目风机蓝牙部署地理位置点 | 序号 | 新疆小草湖风电项目集电线路巡检蓝牙部署地理位置点 | 序号 | 新疆小草湖风电项目箱变巡检蓝牙部署地理位置点 | 序号 | 新疆小草湖风电项目110kV线路巡检蓝牙部署地理位置点 | 序号 | 新疆小草湖风电项目蓝牙部署地理位置点（升压站设备） | 备注
1 | 新疆小草湖风电项目1号风机塔基 | 1 | 新疆小草湖风电项目35kV投风三线终端杆13-01 | 1 | 新疆小草湖风电项目投风三线1号箱变 | 1 | 新疆小草湖风电项目110kV线路出线1#杆塔 | 1 | 设备室巡检（继保室、高压开关柜室、） | 每天巡检三次
2 | 新疆小草湖风电项目1号风机机舱 | 2 | 新疆小草湖风电项目35kV投风三线终端杆131-13 | 2 | 新疆小草湖风电项目投风三线7号箱变 | 2 | 新疆小草湖风电项目110kV线路终端24#杆塔 | 2 | 主变压器巡检（1#主变压器、） | 每天巡检三次
3 | 新疆小草湖风电项目2号风机塔基 | 3 | 新疆小草湖风电项目35kV投风二线终端杆12-01 | 3 | 新疆小草湖风电项目投风二线8号箱变 |  |  | 3 | GIS巡检 | 每天巡检三次
4 | 新疆小草湖风电项目2号风机机舱 | 4 | 新疆小草湖风电项目35kV投风二线杆塔122-15 | 4 | 新疆小草湖风电项目投风三线14号箱变 |  |  | 4 | SVG巡检（1#SVG、）室内控制柜和户外降压变 | 每天巡检三次
5 | 新疆小草湖风电项目3号风机塔基 | 5 | 新疆小草湖风电项目35kV投风一线终端杆11-01 | 5 | 新疆小草湖风电项目投风一线15号箱变 |  |  | 5 | 生活水系统巡检（水泵房、锅炉房） | 每天中班巡检1次
6 | 新疆小草湖风电项目3号风机机舱 | 6 | 新疆小草湖风电项目35kV投风一线杆塔111-19 | 6 | 新疆小草湖风电项目投风二线23号箱变
7 | 新疆小草湖风电项目4号风机塔基 |  |  | 7 | 新疆小草湖风电项目投风一线24号箱变
8 | 新疆小草湖风电项目4号风机机舱 |  |  | 8 | 新疆小草湖风电项目投风一线33号箱变
9 | 新疆小草湖风电项目5号风机塔基
10 | 新疆小草湖风电项目5号风机机舱
11 | 新疆小草湖风电项目6号风机塔基
12 | 新疆小草湖风电项目6号风机机舱
13 | 新疆小草湖风电项目7号风机塔基
14 | 新疆小草湖风电项目7号风机机舱 |  | 小草湖合计87个点位
15 | 新疆小草湖风电项目8号风机塔基
16 | 新疆小草湖风电项目8号风机机舱
17 | 新疆小草湖风电项目9号风机塔基
18 | 新疆小草湖风电项目9号风机机舱
19 | 新疆小草湖风电项目10号风机塔基
20 | 新疆小草湖风电项目10号风机机舱
21 | 新疆小草湖风电项目11号风机塔基
22 | 新疆小草湖风电项目11号风机机舱
23 | 新疆小草湖风电项目12号风机塔基
24 | 新疆小草湖风电项目12号风机机舱
25 | 新疆小草湖风电项目13号风机塔基
26 | 新疆小草湖风电项目13号风机机舱
27 | 新疆小草湖风电项目14号风机塔基
28 | 新疆小草湖风电项目14号风机机舱
29 | 新疆小草湖风电项目15号风机塔基
30 | 新疆小草湖风电项目15号风机机舱
31 | 新疆小草湖风电项目16号风机塔基
32 | 新疆小草湖风电项目16号风机机舱
33 | 新疆小草湖风电项目17号风机塔基
34 | 新疆小草湖风电项目17号风机机舱
35 | 新疆小草湖风电项目18号风机塔基
36 | 新疆小草湖风电项目18号风机机舱
37 | 新疆小草湖风电项目19号风机塔基
38 | 新疆小草湖风电项目19号风机机舱
39 | 新疆小草湖风电项目20号风机塔基
40 | 新疆小草湖风电项目20号风机机舱
41 | 新疆小草湖风电项目21号风机塔基
42 | 新疆小草湖风电项目21号风机机舱
43 | 新疆小草湖风电项目22号风机塔基
44 | 新疆小草湖风电项目22号风机机舱
45 | 新疆小草湖风电项目23号风机塔基
46 | 新疆小草湖风电项目23号风机机舱
47 | 新疆小草湖风电项目24号风机塔基
48 | 新疆小草湖风电项目24号风机机舱
49 | 新疆小草湖风电项目25号风机塔基
50 | 新疆小草湖风电项目25号风机机舱
51 | 新疆小草湖风电项目26号风机塔基
52 | 新疆小草湖风电项目26号风机机舱
53 | 新疆小草湖风电项目27号风机塔基
54 | 新疆小草湖风电项目27号风机机舱
55 | 新疆小草湖风电项目28号风机塔基
56 | 新疆小草湖风电项目28号风机机舱
57 | 新疆小草湖风电项目29号风机塔基
58 | 新疆小草湖风电项目29号风机机舱
59 | 新疆小草湖风电项目30号风机塔基
60 | 新疆小草湖风电项目30号风机机舱
61 | 新疆小草湖风电项目31号风机塔基
62 | 新疆小草湖风电项目31号风机机舱
63 | 新疆小草湖风电项目32号风机塔基
64 | 新疆小草湖风电项目32号风机机舱
65 | 新疆小草湖风电项目33号风机塔基
66 | 新疆小草湖风电项目33号风机机舱

## 烟墩
序号 | 新疆烟墩风电项目风机蓝牙部署地理位置点 | 序号 | 新疆烟墩风电项目集电线路巡检蓝牙部署地理位置点 | 序号 | 新疆烟墩风电项目箱变巡检蓝牙部署地理位置点 | 序号 | 新疆烟墩风电项目110kV线路巡检蓝牙部署地理位置点 | 序号 | 新疆烟墩风电项目蓝牙部署地理位置点（升压站设备） | 备注
1 | 新疆烟墩风电项目12号风机塔基 | 1 | 新疆烟墩风电项目35kV投风二线终端杆Z2-19 | 1 | 新疆烟墩风电项目投风二线21号箱变 | 1 | 新疆烟墩风电项目110kV线路出线杆J1 | 1 | 设备室巡检（计算机室、蓄电池室、继电保护室、高压开关柜室、低压开关柜室、柴油发电机室） | 每天巡检三次
2 | 新疆烟墩风电项目12号风机机舱 | 2 | 新疆烟墩风电项目35kV投风二线杆塔Z2-1 | 2 | 新疆烟墩风电项目投风二线12号箱变 | 2 | 新疆烟墩风电项目110kV线路终端杆J4 | 2 | 主变压器巡检（1#主变压器、2#主变压器） | 每天巡检三次
3 | 新疆烟墩风电项目13号风机塔基 | 3 | 新疆烟墩风电项目35kV投风四线终端杆J4-21 | 3 | 新疆烟墩风电项目投风四线41号箱变 |  |  | 3 | GIS巡检 | 每天巡检三次
4 | 新疆烟墩风电项目13号风机机舱 | 4 | 新疆烟墩风电项目35kV投风四线杆塔J4-1 | 4 | 新疆烟墩风电项目投风四线32号箱变 |  |  | 4 | SVG巡检（1#SVG、2#SVG） | 每天巡检三次
5 | 新疆烟墩风电项目14号风机塔基 | 5 | 新疆烟墩风电项目35kV投风六线终端杆J6-18 | 5 | 新疆烟墩风电项目投风六线63号箱变 |  |  | 5 | 生活水系统巡检（水泵房、锅炉房） | 每天中班巡检1次
6 | 新疆烟墩风电项目14号风机机舱 | 6 | 新疆烟墩风电项目35kV投风六线杆塔J6-1 | 6 | 新疆烟墩风电项目投风六线53号箱变
7 | 新疆烟墩风电项目15号风机塔基 | 7 | 新疆烟墩风电项目35kV投风八线终端杆J8-14 | 7 | 新疆烟墩风电项目投风八线81号箱变
8 | 新疆烟墩风电项目15号风机机舱 | 8 | 新疆烟墩风电项目35kV投风八线杆塔J8-1 | 8 | 新疆烟墩风电项目投风八线73号箱变
9 | 新疆烟墩风电项目16号风机塔基 | 9 | 新疆烟墩风电项目35kV投风十线终端杆J10-19 | 9 | 新疆烟墩风电项目投风十线100号箱变
10 | 新疆烟墩风电项目16号风机机舱 | 10 | 新疆烟墩风电项目35kV投风十线杆塔J10-1 | 10 | 新疆烟墩风电项目投风十线90号箱变
11 | 新疆烟墩风电项目17号风机塔基
12 | 新疆烟墩风电项目17号风机机舱
13 | 新疆烟墩风电项目18号风机塔基
14 | 新疆烟墩风电项目18号风机机舱
15 | 新疆烟墩风电项目19号风机塔基
16 | 新疆烟墩风电项目19号风机机舱
17 | 新疆烟墩风电项目20号风机塔基
18 | 新疆烟墩风电项目20号风机机舱
19 | 新疆烟墩风电项目21号风机塔基
20 | 新疆烟墩风电项目21号风机机舱
21 | 新疆烟墩风电项目32号风机塔基
22 | 新疆烟墩风电项目32号风机机舱 |  | 烟墩风电合计127个蓝牙点
23 | 新疆烟墩风电项目33号风机塔基
24 | 新疆烟墩风电项目33号风机机舱
25 | 新疆烟墩风电项目34号风机塔基
26 | 新疆烟墩风电项目34号风机机舱
27 | 新疆烟墩风电项目35号风机塔基
28 | 新疆烟墩风电项目35号风机机舱
29 | 新疆烟墩风电项目36号风机塔基
30 | 新疆烟墩风电项目36号风机机舱
31 | 新疆烟墩风电项目37号风机塔基
32 | 新疆烟墩风电项目37号风机机舱
33 | 新疆烟墩风电项目38号风机塔基
34 | 新疆烟墩风电项目38号风机机舱
35 | 新疆烟墩风电项目39号风机塔基
36 | 新疆烟墩风电项目39号风机机舱
37 | 新疆烟墩风电项目40号风机塔基
38 | 新疆烟墩风电项目40号风机机舱
39 | 新疆烟墩风电项目41号风机塔基
40 | 新疆烟墩风电项目41号风机机舱
41 | 新疆烟墩风电项目53号风机塔基
42 | 新疆烟墩风电项目53号风机机舱
43 | 新疆烟墩风电项目54号风机塔基
44 | 新疆烟墩风电项目54号风机机舱
45 | 新疆烟墩风电项目55号风机塔基
46 | 新疆烟墩风电项目55号风机机舱
47 | 新疆烟墩风电项目56号风机塔基
48 | 新疆烟墩风电项目56号风机机舱
49 | 新疆烟墩风电项目57号风机塔基
50 | 新疆烟墩风电项目57号风机机舱
51 | 新疆烟墩风电项目58号风机塔基
52 | 新疆烟墩风电项目58号风机机舱
53 | 新疆烟墩风电项目59号风机塔基
54 | 新疆烟墩风电项目59号风机机舱
55 | 新疆烟墩风电项目60号风机塔基
56 | 新疆烟墩风电项目60号风机机舱
57 | 新疆烟墩风电项目61号风机塔基
58 | 新疆烟墩风电项目61号风机机舱
59 | 新疆烟墩风电项目62号风机塔基
60 | 新疆烟墩风电项目62号风机机舱
61 | 新疆烟墩风电项目63号风机塔基
62 | 新疆烟墩风电项目63号风机机舱
63 | 新疆烟墩风电项目73号风机塔基
64 | 新疆烟墩风电项目73号风机机舱
65 | 新疆烟墩风电项目74号风机塔基
66 | 新疆烟墩风电项目74号风机机舱
67 | 新疆烟墩风电项目75号风机塔基
68 | 新疆烟墩风电项目75号风机机舱
69 | 新疆烟墩风电项目76号风机塔基
70 | 新疆烟墩风电项目76号风机机舱
71 | 新疆烟墩风电项目77号风机塔基
72 | 新疆烟墩风电项目77号风机机舱
73 | 新疆烟墩风电项目78号风机塔基
74 | 新疆烟墩风电项目78号风机机舱
75 | 新疆烟墩风电项目79号风机塔基
76 | 新疆烟墩风电项目79号风机机舱
77 | 新疆烟墩风电项目80号风机塔基
78 | 新疆烟墩风电项目80号风机机舱
79 | 新疆烟墩风电项目81号风机塔基
80 | 新疆烟墩风电项目81号风机机舱
81 | 新疆烟墩风电项目90号风机塔基
82 | 新疆烟墩风电项目90号风机机舱
83 | 新疆烟墩风电项目91号风机塔基
84 | 新疆烟墩风电项目91号风机机舱
85 | 新疆烟墩风电项目92号风机塔基
86 | 新疆烟墩风电项目92号风机机舱
87 | 新疆烟墩风电项目94号风机塔基
88 | 新疆烟墩风电项目94号风机机舱
89 | 新疆烟墩风电项目95号风机塔基
90 | 新疆烟墩风电项目95号风机机舱
91 | 新疆烟墩风电项目96号风机塔基
92 | 新疆烟墩风电项目96号风机机舱
93 | 新疆烟墩风电项目97号风机塔基
94 | 新疆烟墩风电项目97号风机机舱
95 | 新疆烟墩风电项目98号风机塔基
96 | 新疆烟墩风电项目98号风机机舱
97 | 新疆烟墩风电项目99号风机塔基
98 | 新疆烟墩风电项目99号风机机舱
99 | 新疆烟墩风电项目100号风机塔基
100 | 新疆烟墩风电项目100号风机机舱

## 三塘湖
序号 | 蓝牙部署地理位置点
1 | 新疆三塘湖1号风机塔基 | 三塘湖119个点位
2 | 新疆三塘湖1号风机机舱
3 | 新疆三塘湖2号风机塔基
4 | 新疆三塘湖2号风机机舱
5 | 新疆三塘湖3号风机塔基
6 | 新疆三塘湖3号风机机舱
7 | 新疆三塘湖4号风机塔基
8 | 新疆三塘湖4号风机机舱
9 | 新疆三塘湖5号风机塔基
10 | 新疆三塘湖5号风机机舱
11 | 新疆三塘湖6号风机塔基
12 | 新疆三塘湖6号风机机舱
13 | 新疆三塘湖7号风机塔基
14 | 新疆三塘湖7号风机机舱
15 | 新疆三塘湖8号风机塔基
16 | 新疆三塘湖8号风机机舱
17 | 新疆三塘湖9号风机塔基
18 | 新疆三塘湖9号风机机舱
19 | 新疆三塘湖10号风机塔基
20 | 新疆三塘湖10号风机机舱
21 | 新疆三塘湖11号风机塔基
22 | 新疆三塘湖11号风机机舱
23 | 新疆三塘湖12号风机塔基
24 | 新疆三塘湖12号风机机舱
25 | 新疆三塘湖13号风机塔基
26 | 新疆三塘湖13号风机机舱
27 | 新疆三塘湖14号风机塔基
28 | 新疆三塘湖14号风机机舱
29 | 新疆三塘湖15号风机塔基
30 | 新疆三塘湖15号风机机舱
31 | 新疆三塘湖16号风机塔基
32 | 新疆三塘湖16号风机机舱
33 | 新疆三塘湖17号风机塔基
34 | 新疆三塘湖17号风机机舱
35 | 新疆三塘湖18号风机塔基
36 | 新疆三塘湖18号风机机舱
37 | 新疆三塘湖19号风机塔基
38 | 新疆三塘湖19号风机机舱
39 | 新疆三塘湖20号风机塔基
40 | 新疆三塘湖20号风机机舱
41 | 新疆三塘湖21号风机塔基
42 | 新疆三塘湖21号风机机舱
43 | 新疆三塘湖22号风机塔基
44 | 新疆三塘湖22号风机机舱
45 | 新疆三塘湖23号风机塔基
46 | 新疆三塘湖23号风机机舱
47 | 新疆三塘湖24号风机塔基
48 | 新疆三塘湖24号风机机舱
49 | 新疆三塘湖25号风机塔基
50 | 新疆三塘湖25号风机机舱
51 | 新疆三塘湖26号风机塔基
52 | 新疆三塘湖26号风机机舱
53 | 新疆三塘湖27号风机塔基
54 | 新疆三塘湖27号风机机舱
55 | 新疆三塘湖28号风机塔基
56 | 新疆三塘湖28号风机机舱
57 | 新疆三塘湖29号风机塔基
58 | 新疆三塘湖29号风机机舱
59 | 新疆三塘湖30号风机塔基
60 | 新疆三塘湖30号风机机舱
61 | 新疆三塘湖31号风机塔基
62 | 新疆三塘湖31号风机机舱
63 | 新疆三塘湖32号风机塔基
64 | 新疆三塘湖32号风机机舱
65 | 新疆三塘湖33号风机塔基
66 | 新疆三塘湖33号风机机舱
67 | 新疆三塘湖1号箱变
68 | 新疆三塘湖2号箱变
69 | 新疆三塘湖3号箱变
70 | 新疆三塘湖4号箱变
71 | 新疆三塘湖5号箱变
72 | 新疆三塘湖6号箱变
73 | 新疆三塘湖7号箱变
74 | 新疆三塘湖8号箱变
75 | 新疆三塘湖9号箱变
76 | 新疆三塘湖10号箱变
77 | 新疆三塘湖11号箱变
78 | 新疆三塘湖12号箱变
79 | 新疆三塘湖13号箱变
80 | 新疆三塘湖14号箱变
81 | 新疆三塘湖15号箱变
82 | 新疆三塘湖16号箱变
83 | 新疆三塘湖17号箱变
84 | 新疆三塘湖18号箱变
85 | 新疆三塘湖19号箱变
86 | 新疆三塘湖20号箱变
87 | 新疆三塘湖21号箱变
88 | 新疆三塘湖22号箱变
89 | 新疆三塘湖23号箱变
90 | 新疆三塘湖24号箱变
91 | 新疆三塘湖25号箱变
92 | 新疆三塘湖26号箱变
93 | 新疆三塘湖27号箱变
94 | 新疆三塘湖28号箱变
95 | 新疆三塘湖29号箱变
96 | 新疆三塘湖30号箱变
97 | 新疆三塘湖31号箱变
98 | 新疆三塘湖32号箱变
99 | 新疆三塘湖33号箱变
100 | 新疆三塘湖水泵房
101 | 新疆三塘湖继保室
102 | 新疆三塘湖通讯室
103 | 新疆三塘湖直流室
104 | 新疆三塘湖低压配电室
105 | 新疆三塘湖高压配电室
106 | 新疆三塘湖110kV主变间隔
107 | 新疆三塘湖110kV母线间隔
108 | 新疆三塘湖SVC系统
109 | 新疆三塘湖接地变
110 | 新疆三塘湖2#站用变
111 | 新疆三塘湖外来35kV线路起点
112 | 新疆三塘湖外来35kV线路终点
113 | 新疆三塘湖110kV线路起点
114 | 新疆三塘湖111kV线路终点
115 | 新疆三塘湖35kV集电线路起点
116 | 新疆三塘湖35kV集电线路终点
117 | 新疆三塘湖火灾报警系统
118 | 新疆三塘湖消防系统
119 | 新疆三塘湖污水处理系统

## 石嘴山
| 石嘴山光伏项目配电装置巡检点 |  | 石嘴山光伏项目逆变器室及光伏方阵蓝牙巡检点 |  | 石嘴山光伏项目集电线路巡检点
1 | 石嘴山光伏高压配电室 | 1 | 石嘴山光伏A1逆变器室 | 1 | 石嘴山光伏３５ｋＶ集电线路１号塔
2 | 石嘴山光伏低压配电室 | 2 | 石嘴山光伏B1逆变器室 | 2 | 石嘴山光伏３５ｋＶ集电线路９号塔
3 | 石嘴山光伏SVG间隔设备 | 3 | 石嘴山光伏C1逆变器室 | 3 | 石嘴山光伏３５ｋＶ集电线路１０号塔
4 | 石嘴山光伏FC间隔设备 | 4 | 石嘴山光伏D1逆变器室 | 4 | 石嘴山光伏３５ｋＶ集电线路１６号塔
|  | 5 | 石嘴山光伏E1逆变器室 | 5 | 石嘴山光伏１０ｋＶ集电线路１号杆
|  | 6 | 石嘴山光伏A2逆变器室 | 6 | 石嘴山光伏１０ｋＶ集电线路３号塔
|  | 7 | 石嘴山光伏B2逆变器室 | 7 | 石嘴山光伏１０ｋＶ集电线路５号塔
| 石嘴山合计161个点 | 8 | 石嘴山光伏C2逆变器室
|  | 9 | 石嘴山光伏D2逆变器室
|  | 10 | 石嘴山光伏E2逆变器室
|  | 11 | 石嘴山光伏2A1逆变器室
|  | 12 | 石嘴山光伏2A2逆变器室
|  | 13 | 石嘴山光伏2A3逆变器室
|  | 14 | 石嘴山光伏2A4逆变器室
|  | 15 | 石嘴山光伏2A5逆变器室
|  | 16 | 石嘴山光伏2A6逆变器室
|  | 17 | 石嘴山光伏2A7逆变器室
|  | 18 | 石嘴山光伏2A8逆变器室
|  | 19 | 石嘴山光伏2A9逆变器室
|  | 20 | 石嘴山光伏2A10逆变器室
|  | 21 | 石嘴山光伏2A11逆变器室
|  | 22 | 石嘴山光伏2A12逆变器室
|  | 23 | 石嘴山光伏2A13逆变器室
|  | 24 | 石嘴山光伏2A14逆变器室
|  | 25 | 石嘴山光伏2A15逆变器室
|  | 26 | 石嘴山光伏2A16逆变器室
|  | 27 | 石嘴山光伏2A17逆变器室
|  | 28 | 石嘴山光伏2A18逆变器室
|  | 29 | 石嘴山光伏2A19逆变器室
|  | 30 | 石嘴山光伏2A20逆变器室
|  | 31 | 石嘴山光伏A1方阵H1汇流箱
|  | 32 | 石嘴山光伏A1方阵H7汇流箱
|  | 33 | 石嘴山光伏A1方阵H8汇流箱
|  | 34 | 石嘴山光伏A1方阵H14汇流箱
|  | 35 | 石嘴山光伏B1方阵H1汇流箱
|  | 36 | 石嘴山光伏B1方阵H7汇流箱
|  | 37 | 石嘴山光伏B1方阵H8汇流箱
|  | 38 | 石嘴山光伏B1方阵H14汇流箱
|  | 39 | 石嘴山光伏C1方阵H1汇流箱
|  | 40 | 石嘴山光伏C1方阵H7汇流箱
|  | 41 | 石嘴山光伏C1方阵H8汇流箱
|  | 42 | 石嘴山光伏C1方阵H14汇流箱
|  | 43 | 石嘴山光伏D1方阵H1汇流箱
|  | 44 | 石嘴山光伏D1方阵H7汇流箱
|  | 45 | 石嘴山光伏D1方阵H8汇流箱
|  | 46 | 石嘴山光伏D1方阵H14汇流箱
|  | 47 | 石嘴山光伏E1方阵H1汇流箱
|  | 48 | 石嘴山光伏E1方阵H7汇流箱
|  | 49 | 石嘴山光伏E1方阵H8汇流箱
|  | 50 | 石嘴山光伏E1方阵H14汇流箱
|  | 51 | 石嘴山光伏A2方阵H1汇流箱
|  | 52 | 石嘴山光伏A2方阵H7汇流箱
|  | 53 | 石嘴山光伏A2方阵H8汇流箱
|  | 54 | 石嘴山光伏A2方阵H14汇流箱
|  | 55 | 石嘴山光伏B2方阵H1汇流箱
|  | 56 | 石嘴山光伏B2方阵H7汇流箱
|  | 57 | 石嘴山光伏B2方阵H8汇流箱
|  | 58 | 石嘴山光伏B2方阵H14汇流箱
|  | 59 | 石嘴山光伏C2方阵H1汇流箱
|  | 60 | 石嘴山光伏C2方阵H7汇流箱
|  | 61 | 石嘴山光伏C2方阵H8汇流箱
|  | 62 | 石嘴山光伏C2方阵H14汇流箱
|  | 63 | 石嘴山光伏D2方阵H1汇流箱
|  | 64 | 石嘴山光伏D2方阵H7汇流箱
|  | 65 | 石嘴山光伏D2方阵H8汇流箱
|  | 66 | 石嘴山光伏D2方阵H14汇流箱
|  | 67 | 石嘴山光伏E2方阵H1汇流箱
|  | 68 | 石嘴山光伏E2方阵H7汇流箱
|  | 69 | 石嘴山光伏E2方阵H8汇流箱
|  | 70 | 石嘴山光伏E2方阵H14汇流箱
|  | 71 | 石嘴山光伏2A1方阵H1汇流箱
|  | 72 | 石嘴山光伏2A1方阵H7汇流箱
|  | 73 | 石嘴山光伏2A1方阵H8汇流箱
|  | 74 | 石嘴山光伏2A1方阵H14汇流箱
|  | 75 | 石嘴山光伏2A2方阵H1汇流箱
|  | 76 | 石嘴山光伏2A2方阵H7汇流箱
|  | 77 | 石嘴山光伏2A2方阵H8汇流箱
|  | 78 | 石嘴山光伏2A2方阵H14汇流箱
|  | 79 | 石嘴山光伏2A3方阵H1汇流箱
|  | 80 | 石嘴山光伏2A3方阵H7汇流箱
|  | 81 | 石嘴山光伏2A3方阵H8汇流箱
|  | 82 | 石嘴山光伏2A3方阵H14汇流箱
|  | 83 | 石嘴山光伏2A4方阵H1汇流箱
|  | 84 | 石嘴山光伏2A4方阵H7汇流箱
|  | 85 | 石嘴山光伏2A4方阵H8汇流箱
|  | 86 | 石嘴山光伏2A4方阵H14汇流箱
|  | 87 | 石嘴山光伏2A5方阵H1汇流箱
|  | 88 | 石嘴山光伏2A5方阵H7汇流箱
|  | 89 | 石嘴山光伏2A5方阵H8汇流箱
|  | 90 | 石嘴山光伏2A5方阵H14汇流箱
|  | 91 | 石嘴山光伏2A6方阵H1汇流箱
|  | 92 | 石嘴山光伏2A6方阵H7汇流箱
|  | 93 | 石嘴山光伏2A6方阵H8汇流箱
|  | 94 | 石嘴山光伏2A6方阵H14汇流箱
|  | 95 | 石嘴山光伏2A7方阵H1汇流箱
|  | 96 | 石嘴山光伏2A7方阵H7汇流箱
|  | 97 | 石嘴山光伏2A7方阵H8汇流箱
|  | 98 | 石嘴山光伏2A7方阵H14汇流箱
|  | 99 | 石嘴山光伏2A8方阵H1汇流箱
|  | 100 | 石嘴山光伏2A8方阵H7汇流箱
|  | 101 | 石嘴山光伏2A8方阵H8汇流箱
|  | 102 | 石嘴山光伏2A8方阵H14汇流箱
|  | 103 | 石嘴山光伏2A9方阵H1汇流箱
|  | 104 | 石嘴山光伏2A9方阵H7汇流箱
|  | 105 | 石嘴山光伏2A9方阵H8汇流箱
|  | 106 | 石嘴山光伏2A9方阵H14汇流箱
|  | 107 | 石嘴山光伏2A10方阵H1汇流箱
|  | 108 | 石嘴山光伏2A10方阵H7汇流箱
|  | 109 | 石嘴山光伏2A10方阵H8汇流箱
|  | 110 | 石嘴山光伏2A10方阵H14汇流箱
|  | 111 | 石嘴山光伏2A11方阵H1汇流箱
|  | 112 | 石嘴山光伏2A11方阵H7汇流箱
|  | 113 | 石嘴山光伏2A11方阵H8汇流箱
|  | 114 | 石嘴山光伏2A11方阵H14汇流箱
|  | 115 | 石嘴山光伏2A12方阵H1汇流箱
|  | 116 | 石嘴山光伏2A12方阵H7汇流箱
|  | 117 | 石嘴山光伏2A12方阵H8汇流箱
|  | 118 | 石嘴山光伏2A12方阵H14汇流箱
|  | 119 | 石嘴山光伏2A13方阵H1汇流箱
|  | 120 | 石嘴山光伏2A13方阵H7汇流箱
|  | 121 | 石嘴山光伏2A13方阵H8汇流箱
|  | 122 | 石嘴山光伏2A13方阵H14汇流箱
|  | 123 | 石嘴山光伏2A14方阵H1汇流箱
|  | 124 | 石嘴山光伏2A14方阵H7汇流箱
|  | 125 | 石嘴山光伏2A14方阵H8汇流箱
|  | 126 | 石嘴山光伏2A14方阵H14汇流箱
|  | 127 | 石嘴山光伏2A15方阵H1汇流箱
|  | 128 | 石嘴山光伏2A15方阵H7汇流箱
|  | 129 | 石嘴山光伏2A15方阵H8汇流箱
|  | 130 | 石嘴山光伏2A15方阵H14汇流箱
|  | 131 | 石嘴山光伏2A16方阵H1汇流箱
|  | 132 | 石嘴山光伏2A16方阵H7汇流箱
|  | 133 | 石嘴山光伏2A16方阵H8汇流箱
|  | 134 | 石嘴山光伏2A16方阵H14汇流箱
|  | 135 | 石嘴山光伏2A17方阵H1汇流箱
|  | 136 | 石嘴山光伏2A17方阵H7汇流箱
|  | 137 | 石嘴山光伏2A17方阵H8汇流箱
|  | 138 | 石嘴山光伏2A17方阵H14汇流箱
|  | 139 | 石嘴山光伏2A18方阵H1汇流箱
|  | 140 | 石嘴山光伏2A18方阵H7汇流箱
|  | 141 | 石嘴山光伏2A18方阵H8汇流箱
|  | 142 | 石嘴山光伏2A18方阵H14汇流箱
|  | 143 | 石嘴山光伏2A19方阵H1汇流箱
|  | 144 | 石嘴山光伏2A19方阵H7汇流箱
|  | 145 | 石嘴山光伏2A19方阵H8汇流箱
|  | 146 | 石嘴山光伏2A19方阵H14汇流箱
|  | 147 | 石嘴山光伏2A20方阵H1汇流箱
|  | 148 | 石嘴山光伏2A20方阵H7汇流箱
|  | 149 | 石嘴山光伏2A20方阵H8汇流箱
|  | 150 | 石嘴山光伏2A20方阵H14汇流箱

## 酒二
1 | 甘肃酒泉二风电1号风机塔基
2 | 甘肃酒泉二风电1号风机机舱 | 酒泉二风电合计409
3 | 甘肃酒泉二风电2号风机塔基
4 | 甘肃酒泉二风电2号风机机舱
5 | 甘肃酒泉二风电3号风机塔基
6 | 甘肃酒泉二风电3号风机机舱
7 | 甘肃酒泉二风电4号风机塔基
8 | 甘肃酒泉二风电4号风机机舱
9 | 甘肃酒泉二风电5号风机塔基
10 | 甘肃酒泉二风电5号风机机舱
11 | 甘肃酒泉二风电6号风机塔基
12 | 甘肃酒泉二风电6号风机机舱
13 | 甘肃酒泉二风电7号风机塔基
14 | 甘肃酒泉二风电7号风机机舱
15 | 甘肃酒泉二风电8号风机塔基
16 | 甘肃酒泉二风电8号风机机舱
17 | 甘肃酒泉二风电9号风机塔基
18 | 甘肃酒泉二风电9号风机机舱
19 | 甘肃酒泉二风电10号风机塔基
20 | 甘肃酒泉二风电10号风机机舱
21 | 甘肃酒泉二风电11号风机塔基
22 | 甘肃酒泉二风电11号风机机舱
23 | 甘肃酒泉二风电12号风机塔基
24 | 甘肃酒泉二风电12号风机机舱
25 | 甘肃酒泉二风电13号风机塔基
26 | 甘肃酒泉二风电13号风机机舱
27 | 甘肃酒泉二风电14号风机塔基
28 | 甘肃酒泉二风电14号风机机舱
29 | 甘肃酒泉二风电15号风机塔基
30 | 甘肃酒泉二风电15号风机机舱
31 | 甘肃酒泉二风电16号风机塔基
32 | 甘肃酒泉二风电16号风机机舱
33 | 甘肃酒泉二风电17号风机塔基
34 | 甘肃酒泉二风电17号风机机舱
35 | 甘肃酒泉二风电18号风机塔基
36 | 甘肃酒泉二风电18号风机机舱
37 | 甘肃酒泉二风电19号风机塔基
38 | 甘肃酒泉二风电19号风机机舱
39 | 甘肃酒泉二风电20号风机塔基
40 | 甘肃酒泉二风电20号风机机舱
41 | 甘肃酒泉二风电21号风机塔基
42 | 甘肃酒泉二风电21号风机机舱
43 | 甘肃酒泉二风电22号风机塔基
44 | 甘肃酒泉二风电22号风机机舱
45 | 甘肃酒泉二风电23号风机塔基
46 | 甘肃酒泉二风电23号风机机舱
47 | 甘肃酒泉二风电24号风机塔基
48 | 甘肃酒泉二风电24号风机机舱
49 | 甘肃酒泉二风电25号风机塔基
50 | 甘肃酒泉二风电25号风机机舱
51 | 甘肃酒泉二风电26号风机塔基
52 | 甘肃酒泉二风电26号风机机舱
53 | 甘肃酒泉二风电27号风机塔基
54 | 甘肃酒泉二风电27号风机机舱
55 | 甘肃酒泉二风电28号风机塔基
56 | 甘肃酒泉二风电28号风机机舱
57 | 甘肃酒泉二风电29号风机塔基
58 | 甘肃酒泉二风电29号风机机舱
59 | 甘肃酒泉二风电30号风机塔基
60 | 甘肃酒泉二风电30号风机机舱
61 | 甘肃酒泉二风电31号风机塔基
62 | 甘肃酒泉二风电31号风机机舱
63 | 甘肃酒泉二风电32号风机塔基
64 | 甘肃酒泉二风电32号风机机舱
65 | 甘肃酒泉二风电33号风机塔基
66 | 甘肃酒泉二风电33号风机机舱
67 | 甘肃酒泉二风电34号风机塔基
68 | 甘肃酒泉二风电34号风机机舱
69 | 甘肃酒泉二风电35号风机塔基
70 | 甘肃酒泉二风电35号风机机舱
71 | 甘肃酒泉二风电36号风机塔基
72 | 甘肃酒泉二风电36号风机机舱
73 | 甘肃酒泉二风电37号风机塔基
74 | 甘肃酒泉二风电37号风机机舱
75 | 甘肃酒泉二风电38号风机塔基
76 | 甘肃酒泉二风电38号风机机舱
77 | 甘肃酒泉二风电39号风机塔基
78 | 甘肃酒泉二风电39号风机机舱
79 | 甘肃酒泉二风电40号风机塔基
80 | 甘肃酒泉二风电40号风机机舱
81 | 甘肃酒泉二风电41号风机塔基
82 | 甘肃酒泉二风电41号风机机舱
83 | 甘肃酒泉二风电42号风机塔基
84 | 甘肃酒泉二风电42号风机机舱
85 | 甘肃酒泉二风电43号风机塔基
86 | 甘肃酒泉二风电43号风机机舱
87 | 甘肃酒泉二风电44号风机塔基
88 | 甘肃酒泉二风电44号风机机舱
89 | 甘肃酒泉二风电45号风机塔基
90 | 甘肃酒泉二风电45号风机机舱
91 | 甘肃酒泉二风电46号风机塔基
92 | 甘肃酒泉二风电46号风机机舱
93 | 甘肃酒泉二风电47号风机塔基
94 | 甘肃酒泉二风电47号风机机舱
95 | 甘肃酒泉二风电48号风机塔基
96 | 甘肃酒泉二风电48号风机机舱
97 | 甘肃酒泉二风电49号风机塔基
98 | 甘肃酒泉二风电49号风机机舱
99 | 甘肃酒泉二风电50号风机塔基
100 | 甘肃酒泉二风电50号风机机舱
101 | 甘肃酒泉二风电51号风机塔基
102 | 甘肃酒泉二风电51号风机机舱
103 | 甘肃酒泉二风电52号风机塔基
104 | 甘肃酒泉二风电52号风机机舱
105 | 甘肃酒泉二风电53号风机塔基
106 | 甘肃酒泉二风电53号风机机舱
107 | 甘肃酒泉二风电54号风机塔基
108 | 甘肃酒泉二风电54号风机机舱
109 | 甘肃酒泉二风电55号风机塔基
110 | 甘肃酒泉二风电55号风机机舱
111 | 甘肃酒泉二风电56号风机塔基
112 | 甘肃酒泉二风电56号风机机舱
113 | 甘肃酒泉二风电57号风机塔基
114 | 甘肃酒泉二风电57号风机机舱
115 | 甘肃酒泉二风电58号风机塔基
116 | 甘肃酒泉二风电58号风机机舱
117 | 甘肃酒泉二风电59号风机塔基
118 | 甘肃酒泉二风电59号风机机舱
119 | 甘肃酒泉二风电60号风机塔基
120 | 甘肃酒泉二风电60号风机机舱
121 | 甘肃酒泉二风电61号风机塔基
122 | 甘肃酒泉二风电61号风机机舱
123 | 甘肃酒泉二风电62号风机塔基
124 | 甘肃酒泉二风电62号风机机舱
125 | 甘肃酒泉二风电63号风机塔基
126 | 甘肃酒泉二风电63号风机机舱
127 | 甘肃酒泉二风电64号风机塔基
128 | 甘肃酒泉二风电64号风机机舱
129 | 甘肃酒泉二风电65号风机塔基
130 | 甘肃酒泉二风电65号风机机舱
131 | 甘肃酒泉二风电66号风机塔基
132 | 甘肃酒泉二风电66号风机机舱
133 | 甘肃酒泉二风电67号风机塔基
134 | 甘肃酒泉二风电67号风机机舱
135 | 甘肃酒泉二风电68号风机塔基
136 | 甘肃酒泉二风电68号风机机舱
137 | 甘肃酒泉二风电69号风机塔基
138 | 甘肃酒泉二风电69号风机机舱
139 | 甘肃酒泉二风电70号风机塔基
140 | 甘肃酒泉二风电70号风机机舱
141 | 甘肃酒泉二风电71号风机塔基
142 | 甘肃酒泉二风电71号风机机舱
143 | 甘肃酒泉二风电72号风机塔基
144 | 甘肃酒泉二风电72号风机机舱
145 | 甘肃酒泉二风电73号风机塔基
146 | 甘肃酒泉二风电73号风机机舱
147 | 甘肃酒泉二风电74号风机塔基
148 | 甘肃酒泉二风电74号风机机舱
149 | 甘肃酒泉二风电75号风机塔基
150 | 甘肃酒泉二风电75号风机机舱
151 | 甘肃酒泉二风电76号风机塔基
152 | 甘肃酒泉二风电76号风机机舱
153 | 甘肃酒泉二风电77号风机塔基
154 | 甘肃酒泉二风电77号风机机舱
155 | 甘肃酒泉二风电78号风机塔基
156 | 甘肃酒泉二风电78号风机机舱
157 | 甘肃酒泉二风电79号风机塔基
158 | 甘肃酒泉二风电79号风机机舱
159 | 甘肃酒泉二风电80号风机塔基
160 | 甘肃酒泉二风电80号风机机舱
161 | 甘肃酒泉二风电81号风机塔基
162 | 甘肃酒泉二风电81号风机机舱
163 | 甘肃酒泉二风电82号风机塔基
164 | 甘肃酒泉二风电82号风机机舱
165 | 甘肃酒泉二风电83号风机塔基
166 | 甘肃酒泉二风电83号风机机舱
167 | 甘肃酒泉二风电84号风机塔基
168 | 甘肃酒泉二风电84号风机机舱
169 | 甘肃酒泉二风电85号风机塔基
170 | 甘肃酒泉二风电85号风机机舱
171 | 甘肃酒泉二风电86号风机塔基
172 | 甘肃酒泉二风电86号风机机舱
173 | 甘肃酒泉二风电87号风机塔基
174 | 甘肃酒泉二风电87号风机机舱
175 | 甘肃酒泉二风电88号风机塔基
176 | 甘肃酒泉二风电88号风机机舱
177 | 甘肃酒泉二风电89号风机塔基
178 | 甘肃酒泉二风电89号风机机舱
179 | 甘肃酒泉二风电90号风机塔基
180 | 甘肃酒泉二风电90号风机机舱
181 | 甘肃酒泉二风电91号风机塔基
182 | 甘肃酒泉二风电91号风机机舱
183 | 甘肃酒泉二风电92号风机塔基
184 | 甘肃酒泉二风电92号风机机舱
185 | 甘肃酒泉二风电93号风机塔基
186 | 甘肃酒泉二风电93号风机机舱
187 | 甘肃酒泉二风电94号风机塔基
188 | 甘肃酒泉二风电94号风机机舱
189 | 甘肃酒泉二风电95号风机塔基
190 | 甘肃酒泉二风电95号风机机舱
191 | 甘肃酒泉二风电96号风机塔基
192 | 甘肃酒泉二风电96号风机机舱
193 | 甘肃酒泉二风电97号风机塔基
194 | 甘肃酒泉二风电97号风机机舱
195 | 甘肃酒泉二风电98号风机塔基
196 | 甘肃酒泉二风电98号风机机舱
197 | 甘肃酒泉二风电99号风机塔基
198 | 甘肃酒泉二风电99号风机机舱
199 | 甘肃酒泉二风电100号风机塔基
200 | 甘肃酒泉二风电100号风机机舱
201 | 甘肃酒泉二风电101号风机塔基
202 | 甘肃酒泉二风电101号风机机舱
203 | 甘肃酒泉二风电102号风机塔基
204 | 甘肃酒泉二风电102号风机机舱
205 | 甘肃酒泉二风电103号风机塔基
206 | 甘肃酒泉二风电103号风机机舱
207 | 甘肃酒泉二风电104号风机塔基
208 | 甘肃酒泉二风电104号风机机舱
209 | 甘肃酒泉二风电105号风机塔基
210 | 甘肃酒泉二风电105号风机机舱
211 | 甘肃酒泉二风电106号风机塔基
212 | 甘肃酒泉二风电106号风机机舱
213 | 甘肃酒泉二风电107号风机塔基
214 | 甘肃酒泉二风电107号风机机舱
215 | 甘肃酒泉二风电108号风机塔基
216 | 甘肃酒泉二风电108号风机机舱
217 | 甘肃酒泉二风电109号风机塔基
218 | 甘肃酒泉二风电109号风机机舱
219 | 甘肃酒泉二风电110号风机塔基
220 | 甘肃酒泉二风电110号风机机舱
221 | 甘肃酒泉二风电111号风机塔基
222 | 甘肃酒泉二风电111号风机机舱
223 | 甘肃酒泉二风电112号风机塔基
224 | 甘肃酒泉二风电112号风机机舱
225 | 甘肃酒泉二风电113号风机塔基
226 | 甘肃酒泉二风电113号风机机舱
227 | 甘肃酒泉二风电114号风机塔基
228 | 甘肃酒泉二风电114号风机机舱
229 | 甘肃酒泉二风电115号风机塔基
230 | 甘肃酒泉二风电115号风机机舱
231 | 甘肃酒泉二风电116号风机塔基
232 | 甘肃酒泉二风电116号风机机舱
233 | 甘肃酒泉二风电117号风机塔基
234 | 甘肃酒泉二风电117号风机机舱
235 | 甘肃酒泉二风电118号风机塔基
236 | 甘肃酒泉二风电118号风机机舱
237 | 甘肃酒泉二风电119号风机塔基
238 | 甘肃酒泉二风电119号风机机舱
239 | 甘肃酒泉二风电120号风机塔基
240 | 甘肃酒泉二风电120号风机机舱
241 | 甘肃酒泉二风电121号风机塔基
242 | 甘肃酒泉二风电121号风机机舱
243 | 甘肃酒泉二风电122号风机塔基
244 | 甘肃酒泉二风电122号风机机舱
245 | 甘肃酒泉二风电123号风机塔基
246 | 甘肃酒泉二风电123号风机机舱
247 | 甘肃酒泉二风电124号风机塔基
248 | 甘肃酒泉二风电124号风机机舱
249 | 甘肃酒泉二风电125号风机塔基
250 | 甘肃酒泉二风电125号风机机舱
251 | 甘肃酒泉二风电126号风机塔基
252 | 甘肃酒泉二风电126号风机机舱
253 | 甘肃酒泉二风电127号风机塔基
254 | 甘肃酒泉二风电127号风机机舱
255 | 甘肃酒泉二风电128号风机塔基
256 | 甘肃酒泉二风电128号风机机舱
257 | 甘肃酒泉二风电129号风机塔基
258 | 甘肃酒泉二风电129号风机机舱
259 | 甘肃酒泉二风电130号风机塔基
260 | 甘肃酒泉二风电130号风机机舱
261 | 甘肃酒泉二风电131号风机塔基
262 | 甘肃酒泉二风电131号风机机舱
263 | 甘肃酒泉二风电132号风机塔基
264 | 甘肃酒泉二风电132号风机机舱
265 | 甘肃酒泉二风电133号风机塔基
266 | 甘肃酒泉二风电133号风机机舱
267 | 甘肃酒泉二风电134号风机塔基
268 | 甘肃酒泉二风电134号风机机舱
269 | 甘肃酒泉二风电1号箱变及隔刀
270 | 甘肃酒泉二风电2号箱变及隔刀
271 | 甘肃酒泉二风电3号箱变及隔刀
272 | 甘肃酒泉二风电4号箱变及隔刀
273 | 甘肃酒泉二风电5号箱变及隔刀
274 | 甘肃酒泉二风电6号箱变及隔刀
275 | 甘肃酒泉二风电7号箱变及隔刀
276 | 甘肃酒泉二风电8号箱变及隔刀
277 | 甘肃酒泉二风电9号箱变及隔刀
278 | 甘肃酒泉二风电10号箱变及隔刀
279 | 甘肃酒泉二风电11号箱变及隔刀
280 | 甘肃酒泉二风电12号箱变及隔刀
281 | 甘肃酒泉二风电13号箱变及隔刀
282 | 甘肃酒泉二风电14号箱变及隔刀
283 | 甘肃酒泉二风电15号箱变及隔刀
284 | 甘肃酒泉二风电16号箱变及隔刀
285 | 甘肃酒泉二风电17号箱变及隔刀
286 | 甘肃酒泉二风电18号箱变及隔刀
287 | 甘肃酒泉二风电19号箱变及隔刀
288 | 甘肃酒泉二风电20号箱变及隔刀
289 | 甘肃酒泉二风电21号箱变及隔刀
290 | 甘肃酒泉二风电22号箱变及隔刀
291 | 甘肃酒泉二风电23号箱变及隔刀
292 | 甘肃酒泉二风电24号箱变及隔刀
293 | 甘肃酒泉二风电25号箱变及隔刀
294 | 甘肃酒泉二风电26号箱变及隔刀
295 | 甘肃酒泉二风电27号箱变及隔刀
296 | 甘肃酒泉二风电28号箱变及隔刀
297 | 甘肃酒泉二风电29号箱变及隔刀
298 | 甘肃酒泉二风电30号箱变及隔刀
299 | 甘肃酒泉二风电31号箱变及隔刀
300 | 甘肃酒泉二风电32号箱变及隔刀
301 | 甘肃酒泉二风电33号箱变及隔刀
302 | 甘肃酒泉二风电34号箱变及隔刀
303 | 甘肃酒泉二风电35号箱变及隔刀
304 | 甘肃酒泉二风电36号箱变及隔刀
305 | 甘肃酒泉二风电37号箱变及隔刀
306 | 甘肃酒泉二风电38号箱变及隔刀
307 | 甘肃酒泉二风电39号箱变及隔刀
308 | 甘肃酒泉二风电40号箱变及隔刀
309 | 甘肃酒泉二风电41号箱变及隔刀
310 | 甘肃酒泉二风电42号箱变及隔刀
311 | 甘肃酒泉二风电43号箱变及隔刀
312 | 甘肃酒泉二风电44号箱变及隔刀
313 | 甘肃酒泉二风电45号箱变及隔刀
314 | 甘肃酒泉二风电46号箱变及隔刀
315 | 甘肃酒泉二风电47号箱变及隔刀
316 | 甘肃酒泉二风电48号箱变及隔刀
317 | 甘肃酒泉二风电49号箱变及隔刀
318 | 甘肃酒泉二风电50号箱变及隔刀
319 | 甘肃酒泉二风电51号箱变及隔刀
320 | 甘肃酒泉二风电52号箱变及隔刀
321 | 甘肃酒泉二风电53号箱变及隔刀
322 | 甘肃酒泉二风电54号箱变及隔刀
323 | 甘肃酒泉二风电55号箱变及隔刀
324 | 甘肃酒泉二风电56号箱变及隔刀
325 | 甘肃酒泉二风电57号箱变及隔刀
326 | 甘肃酒泉二风电58号箱变及隔刀
327 | 甘肃酒泉二风电59号箱变及隔刀
328 | 甘肃酒泉二风电60号箱变及隔刀
329 | 甘肃酒泉二风电61号箱变及隔刀
330 | 甘肃酒泉二风电62号箱变及隔刀
331 | 甘肃酒泉二风电63号箱变及隔刀
332 | 甘肃酒泉二风电64号箱变及隔刀
333 | 甘肃酒泉二风电65号箱变及隔刀
334 | 甘肃酒泉二风电66号箱变及隔刀
335 | 甘肃酒泉二风电67号箱变及隔刀
336 | 甘肃酒泉二风电68号箱变及隔刀
337 | 甘肃酒泉二风电69号箱变及隔刀
338 | 甘肃酒泉二风电70号箱变及隔刀
339 | 甘肃酒泉二风电71号箱变及隔刀
340 | 甘肃酒泉二风电72号箱变及隔刀
341 | 甘肃酒泉二风电73号箱变及隔刀
342 | 甘肃酒泉二风电74号箱变及隔刀
343 | 甘肃酒泉二风电75号箱变及隔刀
344 | 甘肃酒泉二风电76号箱变及隔刀
345 | 甘肃酒泉二风电77号箱变及隔刀
346 | 甘肃酒泉二风电78号箱变及隔刀
347 | 甘肃酒泉二风电79号箱变及隔刀
348 | 甘肃酒泉二风电80号箱变及隔刀
349 | 甘肃酒泉二风电81号箱变及隔刀
350 | 甘肃酒泉二风电82号箱变及隔刀
351 | 甘肃酒泉二风电83号箱变及隔刀
352 | 甘肃酒泉二风电84号箱变及隔刀
353 | 甘肃酒泉二风电85号箱变及隔刀
354 | 甘肃酒泉二风电86号箱变及隔刀
355 | 甘肃酒泉二风电87号箱变及隔刀
356 | 甘肃酒泉二风电88号箱变及隔刀
357 | 甘肃酒泉二风电89号箱变及隔刀
358 | 甘肃酒泉二风电90号箱变及隔刀
359 | 甘肃酒泉二风电91号箱变及隔刀
360 | 甘肃酒泉二风电92号箱变及隔刀
361 | 甘肃酒泉二风电93号箱变及隔刀
362 | 甘肃酒泉二风电94号箱变及隔刀
363 | 甘肃酒泉二风电95号箱变及隔刀
364 | 甘肃酒泉二风电96号箱变及隔刀
365 | 甘肃酒泉二风电97号箱变及隔刀
366 | 甘肃酒泉二风电98号箱变及隔刀
367 | 甘肃酒泉二风电99号箱变及隔刀
368 | 甘肃酒泉二风电100号箱变及隔刀
369 | 甘肃酒泉二风电101号箱变及隔刀
370 | 甘肃酒泉二风电102号箱变及隔刀
371 | 甘肃酒泉二风电103号箱变及隔刀
372 | 甘肃酒泉二风电104号箱变及隔刀
373 | 甘肃酒泉二风电105号箱变及隔刀
374 | 甘肃酒泉二风电106号箱变及隔刀
375 | 甘肃酒泉二风电107号箱变及隔刀
376 | 甘肃酒泉二风电108号箱变及隔刀
377 | 甘肃酒泉二风电109号箱变及隔刀
378 | 甘肃酒泉二风电110号箱变及隔刀
379 | 甘肃酒泉二风电111号箱变及隔刀
380 | 甘肃酒泉二风电112号箱变及隔刀
381 | 甘肃酒泉二风电113号箱变及隔刀
382 | 甘肃酒泉二风电114号箱变及隔刀
383 | 甘肃酒泉二风电115号箱变及隔刀
384 | 甘肃酒泉二风电116号箱变及隔刀
385 | 甘肃酒泉二风电117号箱变及隔刀
386 | 甘肃酒泉二风电118号箱变及隔刀
387 | 甘肃酒泉二风电119号箱变及隔刀
388 | 甘肃酒泉二风电120号箱变及隔刀
389 | 甘肃酒泉二风电121号箱变及隔刀
390 | 甘肃酒泉二风电122号箱变及隔刀
391 | 甘肃酒泉二风电123号箱变及隔刀
392 | 甘肃酒泉二风电124号箱变及隔刀
393 | 甘肃酒泉二风电125号箱变及隔刀
394 | 甘肃酒泉二风电126号箱变及隔刀
395 | 甘肃酒泉二风电127号箱变及隔刀
396 | 甘肃酒泉二风电128号箱变及隔刀
397 | 甘肃酒泉二风电129号箱变及隔刀
398 | 甘肃酒泉二风电130号箱变及隔刀
399 | 甘肃酒泉二风电131号箱变及隔刀
400 | 甘肃酒泉二风电132号箱变及隔刀
401 | 甘肃酒泉二风电133号箱变及隔刀
402 | 甘肃酒泉二风电134号箱变及隔刀
403 | 甘肃酒泉二风电35kV集电线路终端杆
404 | 甘肃酒泉二风电330kV3号主变
405 | 甘肃酒泉二风电330kV3号SVG小室
406 | 甘肃酒泉二风电330kV3号保护小室
407 | 甘肃酒泉二风电330kV小室
408 | 甘肃酒泉二风电锅炉房
409 | 甘肃酒泉二风电400V配电室

## 酒一
| 输变电线路 |  | 风机 | 箱变及线路
序号 | 蓝牙部署地理位置点 | 序号 | 蓝牙部署地理位置点 | 序号 | 蓝牙部署地理位置点 | 备注
1 | 酒一继保室 | 1 | 酒一1号风机机舱 | 1 | 酒一东风113线1号箱变所属终端杆 | 该点同时为箱变巡检点
2 | 酒一通讯室 | 2 | 酒一2号风机机舱 | 2 | 酒一东风113线3号箱变所属终端杆 | 该点同时为箱变巡检点
3 | 酒一蓄电池室 | 3 | 酒一3号风机机舱 | 3 | 酒一东风113线线路终端杆
4 | 酒一高低压配电室一期开关柜 | 4 | 酒一4号风机机舱 | 4 | 酒一东风114线4号箱变所属终端杆 | 该点同时为箱变巡检点
5 | 酒一高低压配电室二期开关柜 | 5 | 酒一5号风机机舱 | 5 | 酒一东风114线8号箱变所属终端杆 | 该点同时为箱变巡检点
6 | 酒一高低压配电室400V站用变 | 6 | 酒一6号风机机舱 | 6 | 酒一东风114线线路终端杆
7 | 酒一升压站1#主变压器 | 7 | 酒一7号风机机舱 | 7 | 酒一东风115线9号箱变所属终端杆 | 该点同时为箱变巡检点
8 | 酒一升压站2#主变压器 | 8 | 酒一8号风机机舱 | 8 | 酒一东风115线13号箱变所属终端杆 | 该点同时为箱变巡检点
9 | 酒一升压站1#主变压器高侧1101开关 | 9 | 酒一9号风机机舱 | 9 | 酒一东风115线线路终端杆
10 | 酒一升压站1#主变压器高侧1101电流互感器 | 10 | 酒一10号风机机舱 | 10 | 酒一东风116线14号箱变所属终端杆 | 该点同时为箱变巡检点
11 | 酒一升压站1#主变压器高侧1101-甲刀闸 | 11 | 酒一11号风机机舱 | 11 | 酒一东风116线18号箱变所属终端杆 | 该点同时为箱变巡检点
12 | 酒一升压站1122-甲刀闸 | 12 | 酒一12号风机机舱 | 12 | 酒一东风116线线路终端杆
13 | 酒一升压站1122开关 | 13 | 酒一13号风机机舱 | 13 | 酒一东风117线19号箱变所属终端杆 | 该点同时为箱变巡检点
14 | 酒一升压站1122电流互感器 | 14 | 酒一14号风机机舱 | 14 | 酒一东风117线23号箱变所属终端杆 | 该点同时为箱变巡检点
15 | 酒一升压站1122线避雷器 | 15 | 酒一15号风机机舱 | 15 | 酒一东风117线线路终端杆
16 | 酒一升压站1122电容式电压互感器 | 16 | 酒一16号风机机舱 | 16 | 酒一东风118线24号箱变所属终端杆 | 该点同时为箱变巡检点
17 | 酒一升压站1122电磁式电压互感器 | 17 | 酒一17号风机机舱 | 17 | 酒一东风118线28号箱变所属终端杆 | 该点同时为箱变巡检点
18 | 酒一升压站110kV母线避雷器 | 18 | 酒一18号风机机舱 | 18 | 酒一东风118线线路终端杆
19 | 酒一升压站2#主变压器高侧1102-甲刀闸 | 19 | 酒一19号风机机舱 | 19 | 酒一东风119线29号箱变所属终端杆 | 该点同时为箱变巡检点
20 | 酒一升压站2#主变压器高侧1102电流互感器 | 20 | 酒一20号风机机舱 | 20 | 酒一东风119线33号箱变所属终端杆 | 该点同时为箱变巡检点
21 | 酒一升压站2#主变压器高侧1102开关 | 21 | 酒一21号风机机舱 | 21 | 酒一东风119线线路终端杆
22 | 1#SVC室内 | 22 | 酒一22号风机机舱 | 22 | 酒一东风121线34号箱变所属终端杆 | 该点同时为箱变巡检点
23 | 1#SVC室外网门 | 23 | 酒一23号风机机舱 | 23 | 酒一东风121线38号箱变所属终端杆 | 该点同时为箱变巡检点
24 | 水泵房 | 24 | 酒一24号风机机舱 | 24 | 酒一东风121线线路终端杆
|  | 25 | 酒一25号风机机舱 | 25 | 酒一东风122线39号箱变所属终端杆 | 该点同时为箱变巡检点
|  | 26 | 酒一26号风机机舱 | 26 | 酒一东风122线43号箱变所属终端杆 | 该点同时为箱变巡检点
| 酒一合计198个点 | 27 | 酒一27号风机机舱 | 27 | 酒一东风122线线路终端杆
|  | 28 | 酒一28号风机机舱 | 28 | 酒一东风123线44号箱变所属终端杆 | 该点同时为箱变巡检点
|  | 29 | 酒一29号风机机舱 | 29 | 酒一东风123线48号箱变所属终端杆 | 该点同时为箱变巡检点
|  | 30 | 酒一30号风机机舱 | 30 | 酒一东风123线线路终端杆
|  | 31 | 酒一31号风机机舱 | 31 | 酒一东风124线49号箱变所属终端杆 | 该点同时为箱变巡检点
|  | 32 | 酒一32号风机机舱 | 32 | 酒一东风124线53号箱变所属终端杆 | 该点同时为箱变巡检点
|  | 33 | 酒一33号风机机舱 | 33 | 酒一东风124线线路终端杆
|  | 34 | 酒一34号风机机舱 | 34 | 酒一东风125线54号箱变所属终端杆 | 该点同时为箱变巡检点
|  | 35 | 酒一35号风机机舱 | 35 | 酒一东风125线58号箱变所属终端杆 | 该点同时为箱变巡检点
|  | 36 | 酒一36号风机机舱 | 36 | 酒一东风125线线路终端杆
|  | 37 | 酒一37号风机机舱 | 37 | 酒一东风126线59号箱变所属终端杆 | 该点同时为箱变巡检点
|  | 38 | 酒一38号风机机舱 | 38 | 酒一东风126线59号箱变所属终端杆 | 该点同时为箱变巡检点
|  | 39 | 酒一39号风机机舱 | 39 | 酒一东风126线线路终端杆
|  | 40 | 酒一40号风机机舱 | 40 | 酒一东风127线62号箱变所属终端杆 | 该点同时为箱变巡检点
|  | 41 | 酒一41号风机机舱 | 41 | 酒一东风127线66号箱变所属终端杆 | 该点同时为箱变巡检点
|  | 42 | 酒一42号风机机舱 | 42 | 酒一东风127线线路终端杆
|  | 43 | 酒一43号风机机舱
|  | 44 | 酒一44号风机机舱
|  | 45 | 酒一45号风机机舱
|  | 46 | 酒一46号风机机舱
|  | 47 | 酒一47号风机机舱
|  | 48 | 酒一48号风机机舱
|  | 49 | 酒一49号风机机舱
|  | 50 | 酒一50号风机机舱
|  | 51 | 酒一51号风机机舱
|  | 52 | 酒一52号风机机舱
|  | 53 | 酒一53号风机机舱
|  | 54 | 酒一54号风机机舱
|  | 55 | 酒一55号风机机舱
|  | 56 | 酒一56号风机机舱
|  | 57 | 酒一57号风机机舱
|  | 58 | 酒一58号风机机舱
|  | 59 | 酒一59号风机机舱
|  | 60 | 酒一60号风机机舱
|  | 61 | 酒一61号风机机舱
|  | 62 | 酒一62号风机机舱
|  | 63 | 酒一63号风机机舱
|  | 64 | 酒一64号风机机舱
|  | 65 | 酒一65号风机机舱
|  | 66 | 酒一66号风机机舱
|  | 67 | 酒一1号风机塔基
|  | 68 | 酒一2号风机塔基
|  | 69 | 酒一3号风机塔基
|  | 70 | 酒一4号风机塔基
|  | 71 | 酒一5号风机塔基
|  | 72 | 酒一6号风机塔基
|  | 73 | 酒一7号风机塔基
|  | 74 | 酒一8号风机塔基
|  | 75 | 酒一9号风机塔基
|  | 76 | 酒一10号风机塔基
|  | 77 | 酒一11号风机塔基
|  | 78 | 酒一12号风机塔基
|  | 79 | 酒一13号风机塔基
|  | 80 | 酒一14号风机塔基
|  | 81 | 酒一15号风机塔基
|  | 82 | 酒一16号风机塔基
|  | 83 | 酒一17号风机塔基
|  | 84 | 酒一18号风机塔基
|  | 85 | 酒一19号风机塔基
|  | 86 | 酒一20号风机塔基
|  | 87 | 酒一21号风机塔基
|  | 88 | 酒一22号风机塔基
|  | 89 | 酒一23号风机塔基
|  | 90 | 酒一24号风机塔基
|  | 91 | 酒一25号风机塔基
|  | 92 | 酒一26号风机塔基
|  | 93 | 酒一27号风机塔基
|  | 94 | 酒一28号风机塔基
|  | 95 | 酒一29号风机塔基
|  | 96 | 酒一30号风机塔基
|  | 97 | 酒一31号风机塔基
|  | 98 | 酒一32号风机塔基
|  | 99 | 酒一33号风机塔基
|  | 100 | 酒一34号风机塔基
|  | 101 | 酒一35号风机塔基
|  | 102 | 酒一36号风机塔基
|  | 103 | 酒一37号风机塔基
|  | 104 | 酒一38号风机塔基
|  | 105 | 酒一39号风机塔基
|  | 106 | 酒一40号风机塔基
|  | 107 | 酒一41号风机塔基
|  | 108 | 酒一42号风机塔基
|  | 109 | 酒一43号风机塔基
|  | 110 | 酒一44号风机塔基
|  | 111 | 酒一45号风机塔基
|  | 112 | 酒一46号风机塔基
|  | 113 | 酒一47号风机塔基
|  | 114 | 酒一48号风机塔基
|  | 115 | 酒一49号风机塔基
|  | 116 | 酒一50号风机塔基
|  | 117 | 酒一51号风机塔基
|  | 118 | 酒一52号风机塔基
|  | 119 | 酒一53号风机塔基
|  | 120 | 酒一54号风机塔基
|  | 121 | 酒一55号风机塔基
|  | 122 | 酒一56号风机塔基
|  | 123 | 酒一57号风机塔基
|  | 124 | 酒一58号风机塔基
|  | 125 | 酒一59号风机塔基
|  | 126 | 酒一60号风机塔基
|  | 127 | 酒一61号风机塔基
|  | 128 | 酒一62号风机塔基
|  | 129 | 酒一63号风机塔基
|  | 130 | 酒一64号风机塔基
|  | 131 | 酒一65号风机塔基
|  | 132 | 酒一66号风机塔基

## 淖毛湖
序号 | 风机蓝牙部署地理位置点 | 备注
1 | 新疆淖毛湖风电项目1号风机塔基 | 每季度巡检一次
2 | 新疆淖毛湖风电项目1号风机机舱 | 每季度巡检一次 | 淖毛湖合计63个点
3 | 新疆淖毛湖风电项目2号风机塔基 | 每季度巡检一次
4 | 新疆淖毛湖风电项目2号风机机舱 | 每季度巡检一次
5 | 新疆淖毛湖风电项目3号风机塔基 | 每季度巡检一次
6 | 新疆淖毛湖风电项目3号风机机舱 | 每季度巡检一次
7 | 新疆淖毛湖风电项目4号风机塔基 | 每季度巡检一次
8 | 新疆淖毛湖风电项目4号风机机舱 | 每季度巡检一次
9 | 新疆淖毛湖风电项目5号风机塔基 | 每季度巡检一次
10 | 新疆淖毛湖风电项目5号风机机舱 | 每季度巡检一次
11 | 新疆淖毛湖风电项目6号风机塔基 | 每季度巡检一次
12 | 新疆淖毛湖风电项目6号风机机舱 | 每季度巡检一次
13 | 新疆淖毛湖风电项目7号风机塔基 | 每季度巡检一次
14 | 新疆淖毛湖风电项目7号风机机舱 | 每季度巡检一次
15 | 新疆淖毛湖风电项目8号风机塔基 | 每季度巡检一次
16 | 新疆淖毛湖风电项目8号风机机舱 | 每季度巡检一次
17 | 新疆淖毛湖风电项目9号风机塔基 | 每季度巡检一次
18 | 新疆淖毛湖风电项目9号风机机舱 | 每季度巡检一次
19 | 新疆淖毛湖风电项目10号风机塔基 | 每季度巡检一次
20 | 新疆淖毛湖风电项目10号风机机舱 | 每季度巡检一次
21 | 新疆淖毛湖风电项目11号风机塔基 | 每季度巡检一次
22 | 新疆淖毛湖风电项目11号风机机舱 | 每季度巡检一次
23 | 新疆淖毛湖风电项目12号风机塔基 | 每季度巡检一次
24 | 新疆淖毛湖风电项目12号风机机舱 | 每季度巡检一次
25 | 新疆淖毛湖风电项目13号风机塔基 | 每季度巡检一次
26 | 新疆淖毛湖风电项目13号风机机舱 | 每季度巡检一次
27 | 新疆淖毛湖风电项目14号风机塔基 | 每季度巡检一次
28 | 新疆淖毛湖风电项目14号风机机舱 | 每季度巡检一次
29 | 新疆淖毛湖风电项目15号风机塔基 | 每季度巡检一次
30 | 新疆淖毛湖风电项目15号风机机舱 | 每季度巡检一次
31 | 新疆淖毛湖风电项目16号风机塔基 | 每季度巡检一次
32 | 新疆淖毛湖风电项目16号风机机舱 | 每季度巡检一次
33 | 新疆淖毛湖风电项目17号风机塔基 | 每季度巡检一次
34 | 新疆淖毛湖风电项目17号风机机舱 | 每季度巡检一次
35 | 新疆淖毛湖风电项目18号风机塔基 | 每季度巡检一次
36 | 新疆淖毛湖风电项目18号风机机舱 | 每季度巡检一次
37 | 新疆淖毛湖风电项目19号风机塔基 | 每季度巡检一次
38 | 新疆淖毛湖风电项目19号风机机舱 | 每季度巡检一次
39 | 新疆淖毛湖风电项目20号风机塔基 | 每季度巡检一次
40 | 新疆淖毛湖风电项目20号风机机舱 | 每季度巡检一次
41 | 新疆淖毛湖风电项目21号风机塔基 | 每季度巡检一次
42 | 新疆淖毛湖风电项目21号风机机舱 | 每季度巡检一次
43 | 新疆淖毛湖风电项目22号风机塔基 | 每季度巡检一次
44 | 新疆淖毛湖风电项目22号风机机舱 | 每季度巡检一次
45 | 新疆淖毛湖风电项目23号风机塔基 | 每季度巡检一次
46 | 新疆淖毛湖风电项目23号风机机舱 | 每季度巡检一次
47 | 新疆淖毛湖风电项目24号风机塔基 | 每季度巡检一次
48 | 新疆淖毛湖风电项目24号风机机舱 | 每季度巡检一次
49 | 新疆淖毛湖风电项目25号风机塔基 | 每季度巡检一次
50 | 新疆淖毛湖风电项目25号风机机舱 | 每季度巡检一次
序号 | 箱变蓝牙部署地理位置点 | 每季度巡检一次
51 | 新疆淖毛湖风电项目35kV投风一线1号箱变 | 每月两次
52 | 新疆淖毛湖风电项目35kV投风一线12号箱变 | 每月两次
53 | 新疆淖毛湖风电项目35kV投风二线13号箱变 | 每月两次
54 | 新疆淖毛湖风电项目35kV投风二线25号箱变 | 每月两次
序号 | 集电线路蓝牙部署地理位置点
55 | 新疆淖毛湖风电项目35kV投风一线线路首端 | 每月两次
56 | 新疆淖毛湖风电项目35kV投风一线线路末端 | 每月两次
57 | 新疆淖毛湖风电项目35kV投风二线线路首端 | 每月两次
58 | 新疆淖毛湖风电项目35kV投风二线线路末端 | 每月两次
序号 | 升压站蓝牙部署地理位置点
59 | 新疆淖毛湖风电项目GIS设备巡检 | 每天巡检三次
60 | 新疆淖毛湖风电项目主变压器巡检 | 每天巡检三次
61 | 设备室巡检（继保室、蓄电池室、通讯室、低压配电室、高压配电室、计算机室） | 每天巡检三次
62 | SVC巡检（1#SVC、2#SVC） | 每天巡检三次
63 | 生活水系统巡检（水泵房、锅炉房） | 每天巡检一次

## 青海风电
1 | 贝壳梁1号风机塔基
2 | 贝壳梁1号风机机舱
3 | 贝壳梁2号风机塔基 | 青海风电合计200个点
4 | 贝壳梁2号风机机舱
5 | 贝壳梁3号风机塔基
6 | 贝壳梁3号风机机舱
7 | 贝壳梁4号风机塔基
8 | 贝壳梁4号风机机舱
9 | 贝壳梁5号风机塔基
10 | 贝壳梁5号风机机舱
11 | 贝壳梁6号风机塔基
12 | 贝壳梁6号风机机舱
13 | 贝壳梁7号风机塔基
14 | 贝壳梁7号风机机舱
15 | 贝壳梁8号风机塔基
16 | 贝壳梁8号风机机舱
17 | 贝壳梁9号风机塔基
18 | 贝壳梁9号风机机舱
19 | 贝壳梁10号风机塔基
20 | 贝壳梁10号风机机舱
21 | 贝壳梁11号风机塔基
22 | 贝壳梁11号风机机舱
23 | 贝壳梁12号风机塔基
24 | 贝壳梁12号风机机舱
25 | 贝壳梁13号风机塔基
26 | 贝壳梁13号风机机舱
27 | 贝壳梁14号风机塔基
28 | 贝壳梁14号风机机舱
29 | 贝壳梁15号风机塔基
30 | 贝壳梁15号风机机舱
31 | 贝壳梁16号风机塔基
32 | 贝壳梁16号风机机舱
33 | 贝壳梁17号风机塔基
34 | 贝壳梁17号风机机舱
35 | 贝壳梁18号风机塔基
36 | 贝壳梁18号风机机舱
37 | 贝壳梁19号风机塔基
38 | 贝壳梁19号风机机舱
39 | 贝壳梁20号风机塔基
40 | 贝壳梁20号风机机舱
41 | 贝壳梁21号风机塔基
42 | 贝壳梁21号风机机舱
43 | 贝壳梁22号风机塔基
44 | 贝壳梁22号风机机舱
45 | 贝壳梁23号风机塔基
46 | 贝壳梁23号风机机舱
47 | 贝壳梁24号风机塔基
48 | 贝壳梁24号风机机舱
49 | 贝壳梁25号风机塔基
50 | 贝壳梁25号风机机舱
51 | 贝壳梁26号风机塔基
52 | 贝壳梁26号风机机舱
53 | 贝壳梁27号风机塔基
54 | 贝壳梁27号风机机舱
55 | 贝壳梁28号风机塔基
56 | 贝壳梁28号风机机舱
57 | 贝壳梁29号风机塔基
58 | 贝壳梁29号风机机舱
59 | 贝壳梁30号风机塔基
60 | 贝壳梁30号风机机舱
61 | 贝壳梁31号风机塔基
62 | 贝壳梁31号风机机舱
63 | 贝壳梁32号风机塔基
64 | 贝壳梁32号风机机舱
65 | 贝壳梁33号风机塔基
66 | 贝壳梁33号风机机舱
67 | 贝壳梁34号风机塔基
68 | 贝壳梁34号风机机舱
69 | 贝壳梁35号风机塔基
70 | 贝壳梁35号风机机舱
71 | 贝壳梁36号风机塔基
72 | 贝壳梁36号风机机舱
73 | 贝壳梁37号风机塔基
74 | 贝壳梁37号风机机舱
75 | 贝壳梁38号风机塔基
76 | 贝壳梁38号风机机舱
77 | 贝壳梁39号风机塔基
78 | 贝壳梁39号风机机舱
79 | 贝壳梁40号风机塔基
80 | 贝壳梁40号风机机舱
81 | 贝壳梁41号风机塔基
82 | 贝壳梁41号风机机舱
83 | 贝壳梁42号风机塔基
84 | 贝壳梁42号风机机舱
85 | 贝壳梁43号风机塔基
86 | 贝壳梁43号风机机舱
87 | 贝壳梁44号风机塔基
88 | 贝壳梁44号风机机舱
89 | 贝壳梁45号风机塔基
90 | 贝壳梁45号风机机舱
91 | 贝壳梁46号风机塔基
92 | 贝壳梁46号风机机舱
93 | 贝壳梁47号风机塔基
94 | 贝壳梁47号风机机舱
95 | 贝壳梁48号风机塔基
96 | 贝壳梁48号风机机舱
97 | 贝壳梁49号风机塔基
98 | 贝壳梁49号风机机舱
99 | 贝壳梁50号风机塔基
100 | 贝壳梁50号风机机舱
101 | 贝壳梁51号风机塔基
102 | 贝壳梁51号风机机舱
103 | 贝壳梁52号风机塔基
104 | 贝壳梁52号风机机舱
105 | 贝壳梁53号风机塔基
106 | 贝壳梁53号风机机舱
107 | 贝壳梁54号风机塔基
108 | 贝壳梁54号风机机舱
109 | 贝壳梁55号风机塔基
110 | 贝壳梁55号风机机舱
111 | 贝壳梁56号风机塔基
112 | 贝壳梁56号风机机舱
113 | 贝壳梁57号风机塔基
114 | 贝壳梁57号风机机舱
115 | 贝壳梁58号风机塔基
116 | 贝壳梁58号风机机舱
117 | 贝壳梁1号箱变
118 | 贝壳梁2号箱变
119 | 贝壳梁3号箱变
120 | 贝壳梁4号箱变
121 | 贝壳梁5号箱变
122 | 贝壳梁6号箱变
123 | 贝壳梁7号箱变
124 | 贝壳梁8号箱变
125 | 贝壳梁9号箱变
126 | 贝壳梁10号箱变
127 | 贝壳梁11号箱变
128 | 贝壳梁12号箱变
129 | 贝壳梁13号箱变
130 | 贝壳梁14号箱变
131 | 贝壳梁15号箱变
132 | 贝壳梁16号箱变
133 | 贝壳梁17号箱变
134 | 贝壳梁18号箱变
135 | 贝壳梁19号箱变
136 | 贝壳梁20号箱变
137 | 贝壳梁21号箱变
138 | 贝壳梁22号箱变
139 | 贝壳梁23号箱变
140 | 贝壳梁24号箱变
141 | 贝壳梁25号箱变
142 | 贝壳梁26号箱变
143 | 贝壳梁27号箱变
144 | 贝壳梁28号箱变
145 | 贝壳梁29号箱变
146 | 贝壳梁30号箱变
147 | 贝壳梁31号箱变
148 | 贝壳梁32号箱变
149 | 贝壳梁33号箱变
150 | 贝壳梁34号箱变
151 | 贝壳梁35号箱变
152 | 贝壳梁36号箱变
153 | 贝壳梁37号箱变
154 | 贝壳梁38号箱变
155 | 贝壳梁39号箱变
156 | 贝壳梁40号箱变
157 | 贝壳梁41号箱变
158 | 贝壳梁42号箱变
159 | 贝壳梁43号箱变
160 | 贝壳梁44号箱变
161 | 贝壳梁45号箱变
162 | 贝壳梁46号箱变
163 | 贝壳梁47号箱变
164 | 贝壳梁48号箱变
165 | 贝壳梁49号箱变
166 | 贝壳梁50号箱变
167 | 贝壳梁51号箱变
168 | 贝壳梁52号箱变
169 | 贝壳梁53号箱变
170 | 贝壳梁54号箱变
171 | 贝壳梁55号箱变
172 | 贝壳梁56号箱变
173 | 贝壳梁57号箱变
174 | 贝壳梁58号箱变
175 | 贝壳梁10kV外来线路1号杆
176 | 贝壳梁10kV外来线路35号杆
177 | 贝壳梁10kV外来线路68号杆（10kV站用变）
178 | 贝壳梁110kV贝拓线1号杆
179 | 贝壳梁110kV贝拓线35号杆
180 | 贝壳梁110kV贝拓线69号杆
181 | 贝壳梁中控室
182 | 贝壳梁通讯室
183 | 贝壳梁继电保护室
184 | 贝壳梁400V低压室
185 | 贝壳梁直流室
186 | 贝壳梁35kV高压配电室（一期）
187 | 贝壳梁35kV高压配电室（二期）
188 | 贝壳梁1#主变压器
189 | 贝壳梁2#主变压器
190 | 贝壳梁1#接地变压器
191 | 贝壳梁2#接地变压器
192 | 贝壳梁35kV站用变压器
193 | 贝壳梁1#SVG无功补偿装置
194 | 贝壳梁1#SVG降压变压器
195 | 贝壳梁2#SVG无功补偿装置
196 | 贝壳梁GIS成套设备（1#主变高压侧）
197 | 贝壳梁GIS成套设备（2#主变高压侧）
198 | 贝壳梁GIS成套设备（110kV出线侧）
199 | 贝壳梁水泵房
200 | 贝壳梁食堂水净化系统

## 景峡
风机
序号 | 新疆景峡风电项目风机蓝牙部署地理位置点 | 序号 | 新疆景峡风电项目集电线路巡检蓝牙部署地理位置点 |  | 序号 | 新疆景峡风电项目箱变巡检蓝牙部署地理位置点
1 | 新疆景峡风电项目1号风机塔基 | 1 | 新疆景峡风电项目35kV投风一线起点杆塔 |  | 1 | 新疆景峡风电项目投风一线001号箱变（起点）
2 | 新疆景峡风电项目1号风机机舱 | 2 | 新疆景峡风电项目35kV投风一线终点杆塔 |  | 2 | 新疆景峡风电项目投风一线010号箱变（终点）
3 | 新疆景峡风电项目2号风机塔基 | 3 | 新疆景峡风电项目36kV投风二线起点杆塔 |  | 3 | 新疆景峡风电项目投风二线011号箱变（起点）
4 | 新疆景峡风电项目2号风机机舱 | 4 | 新疆景峡风电项目36kV投风二线终点杆塔 |  | 4 | 新疆景峡风电项目投风二线020号箱变（终点）
5 | 新疆景峡风电项目3号风机塔基 | 5 | 新疆景峡风电项目37kV投风三线起点杆塔 |  | 5 | 新疆景峡风电项目投风三线030号箱变（起点）
6 | 新疆景峡风电项目3号风机机舱 | 6 | 新疆景峡风电项目37kV投风三线终点杆塔 |  | 6 | 新疆景峡风电项目投风三线021号箱变（终点）
7 | 新疆景峡风电项目4号风机塔基 | 7 | 新疆景峡风电项目38kV投风四线起点杆塔 |  | 7 | 新疆景峡风电项目投风四线031号箱变（起点）
8 | 新疆景峡风电项目4号风机机舱 | 8 | 新疆景峡风电项目38kV投风四线终点杆塔 |  | 8 | 新疆景峡风电项目投风五线041号箱变（起点）
9 | 新疆景峡风电项目5号风机塔基 | 9 | 新疆景峡风电项目39kV投风五线起点杆塔 |  | 9 | 新疆景峡风电项目投风十线049号箱变（终点）
10 | 新疆景峡风电项目5号风机机舱 | 10 | 新疆景峡风电项目38kV投风五线终点杆塔
11 | 新疆景峡风电项目6号风机塔基
12 | 新疆景峡风电项目6号风机机舱
13 | 新疆景峡风电项目7号风机塔基 | 序号 | 新疆景峡风电项目110kV线路巡检蓝牙部署地理位置点
14 | 新疆景峡风电项目7号风机机舱 | 1 | 新疆景峡风电项目两站间110kV线路杆塔
15 | 新疆景峡风电项目8号风机塔基
16 | 新疆景峡风电项目8号风机机舱
17 | 新疆景峡风电项目9号风机塔基 | 序号 | 新疆景峡风电项目蓝牙部署地理位置点（升压站设备） | 备注
18 | 新疆景峡风电项目9号风机机舱 | 1 | 电子间 | 每天巡检三次
19 | 新疆景峡风电项目10号风机塔基 | 2 | 1号蓄电池室 | 每天巡检三次
20 | 新疆景峡风电项目10号风机机舱 | 3 | 2号蓄电池室 | 每天巡检三次
21 | 新疆景峡风电项目11号风机塔基 | 4 | 继保室 | 每天巡检三次
22 | 新疆景峡风电项目11号风机机舱 | 5 | 高压配电室 | 每天巡检三次
23 | 新疆景峡风电项目12号风机塔基 | 6 | 低压配电室 | 每天巡检三次
24 | 新疆景峡风电项目12号风机机舱 | 7 | 1号、2号、3号、4号SVG | 每天巡检三次
25 | 新疆景峡风电项目13号风机塔基 | 9 | 1号、2号、3号、4号主变 | 每天巡检三次
26 | 新疆景峡风电项目13号风机机舱 | 10 | 1号、2号、3号、4号接地变 | 每天巡检三次
27 | 新疆景峡风电项目14号风机塔基 | 11 | 110kV GIS | 每天巡检三次
28 | 新疆景峡风电项目14号风机机舱 | 12 | 生活水系统巡检（水泵房、锅炉房） | 每天中班巡检1次
29 | 新疆景峡风电项目15号风机塔基
30 | 新疆景峡风电项目15号风机机舱 | 序号 | 新疆景峡风电项目蓝牙部署地理位置点（汇集站设备） | 备注
31 | 新疆景峡风电项目16号风机塔基 | 1 | 继保室、通信室 | 每天巡检三次
32 | 新疆景峡风电项目16号风机机舱 | 2 | 1号、2号蓄电池室 | 每天巡检三次
33 | 新疆景峡风电项目17号风机塔基 | 3 | 高压配电室 | 每天巡检三次
34 | 新疆景峡风电项目17号风机机舱 | 4 | 低压配电室 | 每天巡检三次
35 | 新疆景峡风电项目18号风机塔基 | 5 | 1号、2号、3号、4号SVG | 每天巡检三次
36 | 新疆景峡风电项目18号风机机舱 | 6 | 1号、2号主变 | 每天巡检三次
37 | 新疆景峡风电项目19号风机塔基 | 7 | 110kV GIS | 每天巡检三次
38 | 新疆景峡风电项目19号风机机舱 | 9 | 220kV GIS | 每天巡检三次
39 | 新疆景峡风电项目20号风机塔基
40 | 新疆景峡风电项目20号风机机舱
41 | 新疆景峡风电项目21号风机塔基 |  | 景峡风电合计121个点
42 | 新疆景峡风电项目21号风机机舱
43 | 新疆景峡风电项目22号风机塔基
44 | 新疆景峡风电项目22号风机机舱
45 | 新疆景峡风电项目23号风机塔基
46 | 新疆景峡风电项目23号风机机舱
47 | 新疆景峡风电项目24号风机塔基
48 | 新疆景峡风电项目24号风机机舱
49 | 新疆景峡风电项目25号风机塔基
50 | 新疆景峡风电项目25号风机机舱
51 | 新疆景峡风电项目26号风机塔基
52 | 新疆景峡风电项目26号风机机舱
53 | 新疆景峡风电项目27号风机塔基
54 | 新疆景峡风电项目27号风机机舱
55 | 新疆景峡风电项目28号风机塔基
56 | 新疆景峡风电项目28号风机机舱
57 | 新疆景峡风电项目29号风机塔基
58 | 新疆景峡风电项目29号风机机舱
59 | 新疆景峡风电项目30号风机塔基
60 | 新疆景峡风电项目30号风机机舱
61 | 新疆景峡风电项目31号风机塔基
62 | 新疆景峡风电项目31号风机机舱
63 | 新疆景峡风电项目41号风机塔基
64 | 新疆景峡风电项目41号风机机舱
65 | 新疆景峡风电项目42号风机塔基
66 | 新疆景峡风电项目42号风机机舱
67 | 新疆景峡风电项目43号风机塔基
68 | 新疆景峡风电项目43号风机机舱
69 | 新疆景峡风电项目44号风机塔基
70 | 新疆景峡风电项目44号风机机舱
71 | 新疆景峡风电项目45号风机塔基
72 | 新疆景峡风电项目45号风机机舱
73 | 新疆景峡风电项目46号风机塔基
74 | 新疆景峡风电项目46号风机机舱
75 | 新疆景峡风电项目47号风机塔基
76 | 新疆景峡风电项目47号风机机舱
77 | 新疆景峡风电项目48号风机塔基
78 | 新疆景峡风电项目48号风机机舱
79 | 新疆景峡风电项目49号风机塔基
80 | 新疆景峡风电项目49号风机机舱

## 格尔木光伏
序号 | 蓝牙部署地理位置点
1 | 11#方阵逆变器
5 | 11#方阵11B箱变 | 格尔木光伏合计303个点
6 | 12#方阵逆变器
10 | 12#方阵12B箱变
11 | 13#方阵1逆变器
15 | 13#方阵13B箱变
16 | 14#方阵逆变器
20 | 14#方阵14B箱变
21 | 15#方阵逆变器
25 | 15#方阵15B箱变
26 | 21#方阵逆变器
30 | 21#方阵21B箱变
31 | 22#方阵逆变器
35 | 22#方阵22B箱变
36 | 23#方阵逆变器
40 | 23#方阵23B箱变
41 | 24#方阵逆变器
45 | 24#方阵24B箱变
46 | 25#方阵逆变器
50 | 25#方阵25B箱变
51 | 31#方阵逆变器
55 | 31#方阵31B箱变
56 | 32#方阵逆变器
60 | 32#方阵32B箱变
61 | 33#方阵逆变器
65 | 33#方阵33B箱变
66 | 34#方阵逆变器
70 | 34#方阵34B箱变
71 | 35#方阵逆变器
75 | 35#方阵35B箱变
76 | 41#方阵逆变器
80 | 41#方阵41B箱变
81 | 42#方阵逆变器
85 | 42#方阵42B箱变
86 | 43#方阵逆变器
90 | 43#方阵43B箱变
91 | 44#方阵逆变器
95 | 44#方阵44B箱变
96 | 45#方阵逆变器
100 | 45#方阵45B箱变
101 | G1方阵变器
105 | G1方阵G1B箱变
106 | G2方阵逆变器
110 | G2方阵G2B箱变
111 | G3方阵逆变器
115 | G3方阵G3B箱变
116 | G4方阵逆变器
120 | G4方阵G4B箱变
121 | G5方阵逆变器
125 | G5方阵G5B箱变
126 | G6方阵逆变器
130 | G6方阵G6B箱变
131 | G7方阵逆变器
135 | G7方阵G7B箱变
136 | G8方阵逆变器
140 | G8方阵G8B箱变
141 | G9方阵逆变器
145 | G9方阵G9B箱变
146 | G10方阵逆变器
150 | G10方阵G10B箱变
151 | G11方阵逆变器
155 | G11方阵G11B箱变
156 | G12方阵逆变器
160 | G12方阵G12B箱变
161 | G13方阵逆变器
165 | G13方阵G13B箱变
166 | G14方阵逆变器
170 | G14方阵G14B箱变
171 | G15方阵逆变器
175 | G15方阵G15B箱变
176 | D1方阵逆变器
180 | D1方阵D1B箱变
181 | D2方阵逆变器
185 | D2方阵D2B箱变
186 | D3方阵逆变器
190 | D3方阵D3B箱变
191 | D4方阵逆变器
195 | D4方阵D4B箱变
196 | D5方阵逆变器
200 | D5方阵D5B箱变
201 | D6方阵逆变器
205 | D6方阵D6B箱变
206 | D7方阵逆变器
210 | D7方阵D7B箱变
211 | D8方阵逆变器
215 | D8方阵D8B箱变
216 | D9方阵逆变器
220 | D9方阵D9B箱变
221 | D10方阵逆变器
225 | D10方阵D10B箱变
226 | D11方阵逆变器
230 | D11方阵D11B箱变
231 | D12方阵逆变器
235 | D12方阵D12B箱变
236 | D13方阵逆变器
240 | D13方阵D13B箱变
241 | D14方阵逆变器
245 | D14方阵D14B箱变
246 | D15方阵逆变器
250 | D15方阵D15B箱变
251 | 一期高压配电室
259 | 一期低压配电室
274 | 二期高压配电室
275 | 二期低压配电室
298 | 靖汇I回1#杆塔
299 | 靖汇I回44#杆塔
300 | 靖汇II回1#杆塔
301 | 靖汇II回34#杆塔
302 | 沙勒线1#杆塔
303 | 沙勒线34#杆塔

## 敦煌光伏
| 一期设备 |  | 二期点位
序号 | 蓝牙部署地理位置点 | 序号 | 蓝牙部署地理位置点
1 | 敦煌光伏一期1号方阵1#逆变器 | 1 | 敦煌光伏二期1号方阵A侧逆变器
2 | 敦煌光伏一期1号方阵2#逆变器 | 2 | 敦煌光伏二期1号方阵B侧逆变器 | 敦煌合计210个
3 | 敦煌光伏一期1号方阵3#逆变器 | 3 | 敦煌光伏二期1号方阵箱变
4 | 敦煌光伏一期1号方阵4#逆变器 | 4 | 敦煌光伏二期2号方阵A侧逆变器
5 | 敦煌光伏一期1号方阵5#逆变器 | 5 | 敦煌光伏二期2号方阵B侧逆变器
6 | 敦煌光伏一期1号方阵6#逆变器 | 6 | 敦煌光伏二期2号方阵箱变
7 | 敦煌光伏一期1号方阵箱变 | 7 | 敦煌光伏二期3号方阵A侧逆变器
8 | 敦煌光伏一期2号方阵A侧逆变器 | 8 | 敦煌光伏二期3号方阵B侧逆变器
9 | 敦煌光伏一期2号方阵B侧逆变器 | 9 | 敦煌光伏二期3号方阵箱变
10 | 敦煌光伏一期2号方阵箱变 | 10 | 敦煌光伏二期4号方阵A侧逆变器
11 | 敦煌光伏一期3号方阵逆变器 | 11 | 敦煌光伏二期4号方阵B侧逆变器
12 | 敦煌光伏一期3号方阵箱变 | 12 | 敦煌光伏二期4号方阵箱变
13 | 敦煌光伏一期4号方阵A侧逆变器 | 13 | 敦煌光伏二期5号方阵A侧逆变器
14 | 敦煌光伏一期4号方阵B侧逆变器 | 14 | 敦煌光伏二期5号方阵B侧逆变器
15 | 敦煌光伏一期4号方阵箱变 | 15 | 敦煌光伏二期5号方阵箱变
16 | 敦煌光伏一期5号方阵A侧逆变器 | 16 | 敦煌光伏二期6号方阵A侧逆变器
17 | 敦煌光伏一期5方阵B侧逆变器 | 17 | 敦煌光伏二期6号方阵B侧逆变器
18 | 敦煌光伏一期5号方阵箱变 | 18 | 敦煌光伏二期6号方阵箱变
19 | 敦煌光伏一期6号方阵A侧逆变器 | 19 | 敦煌光伏二期7号方阵A侧逆变器
20 | 敦煌光伏一期6号方阵B侧逆变器 | 20 | 敦煌光伏二期7号方阵B侧逆变器
21 | 敦煌光伏一期6号方阵箱变 | 21 | 敦煌光伏二期7号方阵箱变
22 | 敦煌光伏一期7号方阵A侧逆变器 | 22 | 敦煌光伏二期8号方阵A侧逆变器
23 | 敦煌光伏一期7号方阵B侧逆变器 | 23 | 敦煌光伏二期8号方阵B侧逆变器
24 | 敦煌光伏一期7号方阵箱变 | 24 | 敦煌光伏二期8号方阵箱变
25 | 敦煌光伏一期8号方阵A侧逆变器 | 25 | 敦煌光伏二期9号方阵A侧逆变器
26 | 敦煌光伏一期8号方阵B侧逆变器 | 26 | 敦煌光伏二期9号方阵B侧逆变器
27 | 敦煌光伏一期8号方阵箱变 | 27 | 敦煌光伏二期9号方阵箱变
28 | 敦煌光伏一期9号方阵A侧逆变器 | 28 | 敦煌光伏二期10号方阵A侧逆变器
29 | 敦煌光伏一期9号方阵B侧逆变器 | 29 | 敦煌光伏二期10号方阵B侧逆变器
30 | 敦煌光伏一期9号方阵箱变 | 30 | 敦煌光伏二期10号方阵箱变
31 | 敦煌光伏一期10号方阵A侧逆变器 | 31 | 敦煌光伏二期11号方阵A侧逆变器
32 | 敦煌光伏一期10号方阵B侧逆变器 | 32 | 敦煌光伏二期11号方阵B侧逆变器
33 | 敦煌光伏一期10号方阵箱变 | 33 | 敦煌光伏二期11号方阵箱变
34 | 敦煌光伏一期11号方阵A侧逆变器 | 34 | 敦煌光伏二期12号方阵A侧逆变器
35 | 敦煌光伏一期11号方阵B侧逆变器 | 35 | 敦煌光伏二期12号方阵B侧逆变器
36 | 敦煌光伏一期11号方阵箱变 | 36 | 敦煌光伏二期12号方阵箱变
37 | 敦煌光伏一期1号方阵1#汇流箱 | 37 | 敦煌光伏二期13号方阵A侧逆变器
38 | 敦煌光伏一期1号方阵14#汇流箱 | 38 | 敦煌光伏二期13号方阵B侧逆变器
39 | 敦煌光伏一期1号方阵26#汇流箱 | 39 | 敦煌光伏二期13号方阵箱变
40 | 敦煌光伏一期2号方阵1#汇流箱 | 40 | 敦煌光伏二期14号方阵A侧逆变器
41 | 敦煌光伏一期2号方阵14#汇流箱 | 41 | 敦煌光伏二期14号方阵B侧逆变器
42 | 敦煌光伏一期2号方阵26#汇流箱 | 42 | 敦煌光伏二期14号方阵箱变
43 | 敦煌光伏一期3号方阵1#汇流箱 | 43 | 敦煌光伏二期15号方阵A侧逆变器
44 | 敦煌光伏一期3号方阵14#汇流箱 | 44 | 敦煌光伏二期15号方阵B侧逆变器
45 | 敦煌光伏一期3号方阵26#汇流箱 | 45 | 敦煌光伏二期15号方阵箱变
46 | 敦煌光伏一期4号方阵1#汇流箱 | 46 | 敦煌光伏二期16号方阵A侧逆变器
47 | 敦煌光伏一期4号方阵14#汇流箱 | 47 | 敦煌光伏二期16号方阵B侧逆变器
48 | 敦煌光伏一期4号方阵26#汇流箱 | 48 | 敦煌光伏二期16号方阵箱变
49 | 敦煌光伏一期5号方阵1#汇流箱 | 49 | 敦煌光伏二期17号方阵A侧逆变器
50 | 敦煌光伏一期5号方阵14#汇流箱 | 50 | 敦煌光伏二期17号方阵B侧逆变器
51 | 敦煌光伏一期5号方阵26#汇流箱 | 51 | 敦煌光伏二期17号方阵箱变
52 | 敦煌光伏一期6号方阵1#汇流箱 | 52 | 敦煌光伏二期18号方阵A侧逆变器
53 | 敦煌光伏一期6号方阵14#汇流箱 | 53 | 敦煌光伏二期18号方阵B侧逆变器
54 | 敦煌光伏一期6号方阵26#汇流箱 | 54 | 敦煌光伏二期18号方阵箱变
55 | 敦煌光伏一期7号方阵1#汇流箱 | 55 | 敦煌光伏二期1号方阵1#汇流箱
56 | 敦煌光伏一期7号方阵14#汇流箱 | 56 | 敦煌光伏二期1号方阵9#汇流箱
57 | 敦煌光伏一期7号方阵26#汇流箱 | 57 | 敦煌光伏二期1号方阵16#汇流箱
58 | 敦煌光伏一期8号方阵1#汇流箱 | 58 | 敦煌光伏二期2号方阵1#汇流箱
59 | 敦煌光伏一期8号方阵14#汇流箱 | 59 | 敦煌光伏二期2号方阵9#汇流箱
60 | 敦煌光伏一期8号方阵26#汇流箱 | 60 | 敦煌光伏二期2号方阵16#汇流箱
61 | 敦煌光伏一期9号方阵1#汇流箱 | 61 | 敦煌光伏二期3号方阵1#汇流箱
62 | 敦煌光伏一期9号方阵14#汇流箱 | 62 | 敦煌光伏二期3号方阵9#汇流箱
63 | 敦煌光伏一期9号方阵26#汇流箱 | 63 | 敦煌光伏二期3号方阵16#汇流箱
64 | 敦煌光伏一期10号方阵1#汇流箱 | 64 | 敦煌光伏二期4号方阵1#汇流箱
65 | 敦煌光伏一期10号方阵14#汇流箱 | 65 | 敦煌光伏二期4号方阵9#汇流箱
66 | 敦煌光伏一期10号方阵26#汇流箱 | 66 | 敦煌光伏二期4号方阵16#汇流箱
67 | 敦煌光伏一期11号方阵1#汇流箱 | 67 | 敦煌光伏二期5号方阵1#汇流箱
68 | 敦煌光伏一期11号方阵14#汇流箱 | 68 | 敦煌光伏二期5号方阵9#汇流箱
69 | 敦煌光伏一期11号方阵26#汇流箱 | 69 | 敦煌光伏二期5号方阵16#汇流箱
70 | 敦煌光伏一期高压室（前） | 70 | 敦煌光伏二期6号方阵1#汇流箱
71 | 敦煌光伏一期高压室（后） | 71 | 敦煌光伏二期6号方阵9#汇流箱
72 | 敦煌光伏一期保护室（前） | 72 | 敦煌光伏二期6号方阵16#汇流箱
73 | 敦煌光伏一期保护室（后） | 73 | 敦煌光伏二期7号方阵1#汇流箱
74 | 敦煌光伏一期站用变压器 | 74 | 敦煌光伏二期7号方阵9#汇流箱
75 | 敦煌光伏一期锅炉房 | 75 | 敦煌光伏二期7号方阵16#汇流箱
76 | 敦煌光伏一期水泵房 | 76 | 敦煌光伏二期8号方阵1#汇流箱
77 | 国投35kV开关站高压室（前） | 77 | 敦煌光伏二期8号方阵9#汇流箱
78 | 国投35kV开关站高压室（后） | 78 | 敦煌光伏二期8号方阵16#汇流箱
79 | 国投35kV开关站保护室（前） | 79 | 敦煌光伏二期9号方阵1#汇流箱
80 | 国投35kV开关站保护室（后） | 80 | 敦煌光伏二期9号方阵9#汇流箱
81 | 国投35kV开关站SVG隔离变压器 | 81 | 敦煌光伏二期9号方阵16#汇流箱
82 | 敦煌光伏一期环境监测系统（光功率预测） | 82 | 敦煌光伏二期10号方阵1#汇流箱
83 | 敦煌光伏一期环境监测系统（3号方阵） | 83 | 敦煌光伏二期10号方阵9#汇流箱
84 | 敦煌光伏一期外来10kV变压器 | 84 | 敦煌光伏二期10号方阵16#汇流箱
85 | 敦煌光伏一期出线中间接头电缆井 | 85 | 敦煌光伏二期11号方阵1#汇流箱
86 | 敦煌光伏一期火灾报警系统（主机） | 86 | 敦煌光伏二期11号方阵9#汇流箱
87 | 敦煌光伏一期火灾报警系统（从机） | 87 | 敦煌光伏二期11号方阵16#汇流箱
|  | 88 | 敦煌光伏二期12号方阵1#汇流箱
|  | 89 | 敦煌光伏二期12号方阵9#汇流箱
|  | 90 | 敦煌光伏二期12号方阵16#汇流箱
|  | 91 | 敦煌光伏二期13号方阵1#汇流箱
|  | 92 | 敦煌光伏二期13号方阵9#汇流箱
|  | 93 | 敦煌光伏二期13号方阵16#汇流箱
|  | 94 | 敦煌光伏二期14号方阵1#汇流箱
|  | 95 | 敦煌光伏二期14号方阵9#汇流箱
|  | 96 | 敦煌光伏二期14号方阵16#汇流箱
|  | 97 | 敦煌光伏二期15号方阵1#汇流箱
|  | 98 | 敦煌光伏二期15号方阵9#汇流箱
|  | 99 | 敦煌光伏二期15号方阵16#汇流箱
|  | 100 | 敦煌光伏二期16号方阵1#汇流箱
|  | 101 | 敦煌光伏二期16号方阵9#汇流箱
|  | 102 | 敦煌光伏二期16号方阵16#汇流箱
|  | 103 | 敦煌光伏二期17号方阵1#汇流箱
|  | 104 | 敦煌光伏二期17号方阵9#汇流箱
|  | 105 | 敦煌光伏二期17号方阵16#汇流箱
|  | 106 | 敦煌光伏二期18号方阵1#汇流箱
|  | 107 | 敦煌光伏二期18号方阵9#汇流箱
|  | 108 | 敦煌光伏二期18号方阵16#汇流箱
|  | 109 | 敦煌光伏二期高压室（前）
|  | 110 | 敦煌光伏二期高压室（后）
|  | 111 | 敦煌光伏二期保护室（前）
|  | 112 | 敦煌光伏二期保护室（后）
|  | 113 | 敦煌光伏二期SVG隔离变压器
|  | 114 | 敦煌光伏二期SVG系统
|  | 115 | 敦煌光伏二期1#方阵-环境监测系统
|  | 116 | 敦煌光伏二期18#方阵-环境监测系统
|  | 117 | 敦煌光伏二期送出架空线路-1#杆塔
|  | 118 | 敦煌光伏二期送出架空线路-2#杆塔
|  | 119 | 敦煌光伏二期送出架空线路-3#杆塔
|  | 120 | 敦煌光伏二期送出架空线路-4#杆塔
|  | 121 | 110kV鸣山变35kV母线间隔-国光线3511开关柜
|  | 122 | 敦煌光伏二期中间接头电缆井
|  | 123 | 敦煌光伏二期火灾报警系统（从机）

## 合计
项目 | 数量 | 项目 | 数量
捡财塘 | 148 | 兰州 | 3
小草湖 | 87 | 新区 | 2
烟墩 | 127 | 捡财塘 | 2
三塘湖 | 119 | 酒一 | 2
石嘴山 | 161 | 酒二 | 2
酒二 | 409 | 敦煌 | 2
酒一 | 198 | 青海风电 | 2
淖毛湖 | 63 | 格尔木光伏 | 2
青海风电 | 200 | 格尔木办事处 | 1
景峡 | 121 | 三塘湖 | 2
格尔木光伏 | 303 | 淖毛湖 | 2
敦煌光伏 | 210 | 小草湖 | 2
合计 | 2146 | 烟墩 | 2
|  | 景峡 | 2
|  | 哈密办事处 | 1
|  | 石嘴山 | 2
|  | 合计 | 31
2146
31
2177